## 前25
ID1 | ID2 | 设备ID | 设备名称 | 设备类型 （导线／开关／变压器） | 额定容量 | 前接 设备ID | 后接 设备ID | 平面坐标（X Y） 单位：米
32-1130055336 | 10000006-102 | 102 | 导线 | 导线 |  | 192/ | 236/ | -25554.119141 -13499.217773/-25554.119141 -13499.217773/-25409.013672 -13498.687500/-25378.177734 -13489.072266/-25410.507813 -13418.935547/-25307.714844 -13391.580078/-25307.714844 -13349.758789/-25307.714844 -13347.414063/-25287.498047 -13343.722656/-25288.699219 -13326.795898/-25288.699219 -13326.795898/
32-1130032755 | 10000006-104 | 104 | 导线 | 导线 |  | 239/ | 329/ | -25285.699219 -13326.795898/-25285.699219 -13326.795898/-25286.439453 -13358.795898/-25238.365234 -13349.749023/-25184.353516 -13344.206055/-25120.773438 -13339.873047/-25071.171875 -13339.922852/-24900.250000 -13348.944336/-24905.982422 -13104.162109/-25006.759766 -13104.162109/-25007.646484 -13106.215820/-25007.646484 -13106.215820/
32-1130081537 | 10000006-106 | 106 | 导线 | 导线 |  | 364/ | 253/ | -25947.962891 -13404.109375/-25947.962891 -13404.109375/-25915.121094 -13503.338867/-25730.910156 -13450.831055/-25567.156250 -13406.805664/-25484.722656 -13381.719727/-25484.708984 -13373.352539/-25411.281250 -13351.006836/-25400.535156 -13348.359375/-25398.658203 -13352.016602/-25308.845703 -13329.892578/-25291.439453 -13326.968750/-25291.699219 -13326.795898/-25291.699219 -13326.795898/
32-1130080240 | 10000006-108 | 108 | 导线 | 导线 |  | 370/ | 446/ | -25962.962891 -13400.109375/-25962.962891 -13400.109375/-26008.417969 -13400.112305/-26061.478516 -13414.503906/-26061.488281 -13414.312500/
32-1130080251 | 10000006-110 | 110 | 导线 | 导线 |  | 433/ | 469/ | -26071.488281 -13417.312500/-26071.488281 -13417.218750/-26193.748047 -13450.379883/-26188.265625 -13470.913086/-26180.046875 -13470.913086/-26180.046875 -13470.984375/
32-1130080242 | 10000006-112 | 112 | 导线 | 导线 |  | 492/ | 377/ | -26196.955078 -13253.454102/-26196.908203 -13253.327148/-26148.263672 -13228.997070/-26082.443359 -13208.852539/-26022.541016 -13197.225586/-26003.625000 -13274.941406/-26025.097656 -13291.174805/-25984.458984 -13345.310547/-25991.333984 -13351.589844/-25983.818359 -13392.112305/-25962.962891 -13392.109375/-25962.962891 -13392.109375/
32-1130080259 | 10000006-114 | 114 | 导线 | 导线 |  | 479/ | 515/ | -26196.955078 -13248.454102/-26196.943359 -13248.872070/-26149.753906 -13225.270508/-26088.244141 -13206.445313/-26088.048828 -13206.423828/
32-1130080244 | 10000006-116 | 116 | 导线 | 导线 |  | 412/ | 525/ | -25953.962891 -13384.109375/-25953.962891 -13384.109375/-25954.513672 -13339.688477/-25918.681641 -13329.500000/-25928.648438 -13276.343750/-25930.501953 -13236.116211/-25858.708984 -13236.116211/-25851.550781 -13221.484375/-25850.845703 -13210.255859/-25856.244141 -13188.233398/-25862.654297 -13167.388672/-25848.757813 -13167.388672/-25848.757813 -13164.500977/-25849.060547 -13164.473633/
32-1130055256 | 10000006-118 | 118 | 导线 | 导线 |  | 538/ | 548/ | -25852.060547 -13164.473633/-25851.980469 -13164.494141/-25866.830078 -13164.888672/-25866.830078 -13163.043945/-25867.074219 -13163.012695/
32-1130080246 | 10000006-120 | 120 | 导线 | 导线 |  | 417/ | 571/ | -25941.962891 -13384.109375/-25941.962891 -13384.109375/-25942.513672 -13348.751953/-25904.869141 -13338.047852/-25916.699219 -13274.955078/-25917.937500 -13248.116211/-25859.724609 -13248.116211/-25833.605469 -13254.859375/-25830.308594 -13255.311523/-25831.173828 -13276.569336/-25824.138672 -13309.614258/-25824.138672 -13309.614258/
32-1130080253 | 10000006-122 | 122 | 导线 | 导线 |  | 584/ | 594/ | -25824.138672 -13319.614258/-25823.746094 -13319.632813/-25821.023438 -13334.046875/-25815.462891 -13359.196289/-25815.408203 -13359.196289/
32-1130081535 | 10000006-124 | 124 | 导线 | 导线 |  | 258/ | 645/ | -25279.699219 -13326.795898/-25279.699219 -13326.795898/-25279.498047 -13372.457031/-25262.318359 -13369.348633/-25259.644531 -13368.865234/-25256.970703 -13368.390625/-25254.294922 -13367.923828/-25251.619141 -13367.464844/-25248.939453 -13367.013672/-25246.261719 -13366.570313/-25243.580078 -13366.134766/-25240.898438 -13365.708008/-25238.214844 -13365.289063/-25235.529297 -13364.877930/-25232.843750 -13364.474609/-25230.156250 -13364.080078/-25227.468750 -13363.692383/-25224.779297 -13363.313477/-25222.089844 -13362.942383/-25219.396484 -13362.579102/-25216.705078 -13362.224609/-25214.011719 -13361.877930/-25211.316406 -13361.538086/-25208.621094 -13361.208008/-25205.923828 -13360.884766/-25203.226563 -13360.570313/-25200.527344 -13360.263672/-25197.828125 -13359.964844/-25195.128906 -13359.673828/-25192.427734 -13359.391602/-25189.724609 -13359.117188/-25187.021484 -13358.850586/-25184.318359 -13358.591797/-25181.613281 -13358.341797/-25177.480469 -13357.974609/-25173.345703 -13357.627930/-25169.210938 -13357.301758/-25165.072266 -13356.994141/-25160.933594 -13356.707031/-25156.792969 -13356.439453/-25152.650391 -13356.192383/-25148.507813 -13355.963867/-25144.363281 -13355.755859/-25140.218750 -13355.568359/-25136.072266 -13355.399414/-25131.925781 -13355.250977/-25127.779297 -13355.122070/-25123.630859 -13355.013672/-25119.482422 -13354.924805/-25115.333984 -13354.855469/-25111.185547 -13354.806641/-25107.035156 -13354.776367/-25102.886719 -13354.767578/-25098.736328 -13354.777344/-25094.587891 -13354.807617/-25090.439453 -13354.857422/-25086.291016 -13354.927734/-25082.142578 -13355.017578/-25077.994141 -13355.126953/-25073.847656 -13355.255859/-25069.701172 -13355.405273/-25065.554688 -13355.574219/-25061.410156 -13355.763672/-25057.265625 -13355.971680/-25052.804688 -13356.207031/-25048.345703 -13356.442383/-25043.884766 -13356.678711/-25039.423828 -13356.914063/-25034.962891 -13357.149414/-25030.503906 -13357.384766/-25026.042969 -13357.621094/-25021.582031 -13357.856445/-25017.123047 -13358.091797/-25012.662109 -13358.328125/-25008.201172 -13358.563477/-25003.742188 -13358.799805/-24999.281250 -13359.035156/-24994.820313 -13359.271484/-24990.359375 -13359.507813/-24985.900391 -13359.744141/-24981.439453 -13359.979492/-24976.978516 -13360.215820/-24972.519531 -13360.452148/-24968.058594 -13360.688477/-24963.597656 -13360.924805/-24959.138672 -13361.161133/-24954.677734 -13361.397461/-24950.216797 -13361.634766/-24945.757813 -13361.871094/-24941.296875 -13362.107422/-24936.835938 -13362.343750/-24932.376953 -13362.581055/-24927.916016 -13362.817383/-24923.455078 -13363.054688/-24917.941406 -13363.345703/-24912.425781 -13363.633789/-24906.912109 -13363.919922/-24901.396484 -13364.203125/-24895.880859 -13364.483398/-24890.365234 -13364.760742/-24884.849609 -13365.035156/-24879.333984 -13365.307617/-24873.818359 -13365.576172/-24868.302734 -13365.842773/-24862.787109 -13366.106445/-24857.271484 -13366.367188/-24851.753906 -13366.625000/-24846.238281 -13366.879883/-24840.722656 -13367.132813/-24835.205078 -13367.381836/-24829.689453 -13367.628906/-24824.171875 -13367.873047/-24818.654297 -13368.114258/-24813.136719 -13368.352539/-24807.621094 -13368.588867/-24802.103516 -13368.821289/-24796.585938 -13369.051758/-24791.068359 -13369.279297/-24785.550781 -13369.503906/-24780.033203 -13369.725586/-24774.513672 -13369.944336/-24768.996094 -13370.160156/-24763.478516 -13370.374023/-24757.960938 -13370.583984/-24718.316406 -13373.468750/-24718.316406 -13428.515625/-24614.332031 -13429.015625/-24614.332031 -13429.015625/
32-1130080801 | 10000006-126 | 126 | 导线 | 导线 |  | 704/ | 660/ | -24738.376953 -13435.515625/-24738.121094 -13435.015625/-24614.332031 -13435.015625/-24614.332031 -13435.015625/
32-1130080791 | 10000006-128 | 128 | 导线 | 导线 |  | 727/ | 717/ | -24775.779297 -13435.515625/-24775.718750 -13435.015625/-24748.376953 -13435.015625/-24748.376953 -13434.515625/
32-1130080792 | 10000006-130 | 130 | 导线 | 导线 |  | 750/ | 740/ | -24852.337891 -13554.503906/-24852.837891 -13554.503906/-24852.837891 -13510.930664/-24805.117188 -13467.572266/-24787.417969 -13467.572266/-24787.417969 -13435.015625/-24785.779297 -13435.015625/-24785.779297 -13434.515625/
32-1130080794 | 10000006-132 | 132 | 导线 | 导线 |  | 786/ | 763/ | -24768.720703 -13667.087891/-24768.439453 -13667.087891/-24808.470703 -13622.184570/-24813.726563 -13586.007813/-24830.238281 -13570.066406/-24852.837891 -13570.066406/-24852.837891 -13564.534180/-24853.337891 -13564.503906/
32-1130080797 | 10000006-134 | 134 | 导线 | 导线 |  | 796/ | 678/ | -24272.628906 -13950.493164/-24272.628906 -13950.993164/-24349.068359 -14029.383789/-24490.291016 -13952.081055/-24551.279297 -13890.195313/-24571.445313 -13635.581055/-24719.816406 -13635.581055/-24719.816406 -13450.015625/-24606.832031 -13450.015625/-24602.332031 -13445.015625/-24602.332031 -13445.015625/
32-1130080805 | 10000006-136 | 136 | 导线 | 导线 |  | 809/ | 819/ | -24271.628906 -13953.493164/-24271.611328 -13953.529297/-24348.603516 -14032.488281/-24356.443359 -14120.561523/-24356.443359 -14120.561523/
32-1130080806 | 10000006-138 | 138 | 导线 | 导线 |  | 832/ | 842/ | -24357.443359 -14130.561523/-24357.845703 -14130.567383/-24311.115234 -14388.131836/-24311.208984 -14388.131836/
32-1130080807 | 10000006-140 | 140 | 导线 | 导线 |  | 855/ | 865/ | -24310.208984 -14396.131836/-24310.142578 -14396.552734/-24281.322266 -14461.305664/-24281.597656 -14461.305664/
32-1130080808 | 10000006-142 | 142 | 导线 | 导线 |  | 888/ | 878/ | -23975.416016 -14172.280273/-23975.916016 -14172.280273/-23975.916016 -14150.244141/-24007.082031 -14120.772461/-24017.751953 -14100.910156/-24005.648438 -14088.296875/-23967.324219 -14088.296875/-23967.324219 -14005.913086/-24036.099609 -14005.913086/-24036.099609 -13933.533203/-24202.933594 -13933.533203/-24272.964844 -13958.500000/-24346.201172 -14033.606445/-24353.804688 -14125.613281/-24308.277344 -14389.771484/-24278.472656 -14461.305664/-24278.597656 -14461.305664/
32-1130080785 | 10000006-144 | 144 | 导线 | 导线 |  | 901/ | 911/ | -23978.416016 -14179.280273/-23978.416016 -14179.780273/-24026.070313 -14179.780273/-24026.070313 -14164.084961/-24043.000000 -14164.084961/-24043.058594 -14163.860352/
32-1130080786 | 10000006-146 | 146 | 导线 | 导线 |  | 924/ | 934/ | -24043.058594 -14166.860352/-24042.978516 -14166.860352/-24036.939453 -14166.860352/-24118.580078 -14232.814453/-24136.914063 -14265.574219/-24137.210938 -14265.574219/
32-1130080799 | 10000006-148 | 148 | 导线 | 导线 |  | 957/ | 673/ | -24729.537109 -13655.992188/-24729.916016 -13655.992188/-24722.316406 -13638.081055/-24722.316406 -13447.515625/-24606.832031 -13447.515625/-24605.332031 -13445.015625/-24605.332031 -13445.015625/
32-1130080787 | 10000006-150 | 150 | 导线 | 导线 |  | 980/ | 970/ | -24572.458984 -13805.479492/-24572.431641 -13805.034180/-24560.796875 -13801.690430/-24573.755859 -13638.081055/-24719.601563 -13638.081055/-24727.199219 -13655.992188/-24727.537109 -13655.992188/
32-1130080788 | 10000006-152 | 152 | 导线 | 导线 |  | 993/ | 1003/ | -24572.458984 -13807.479492/-24572.410156 -13807.497070/-24560.611328 -13804.032227/-24560.326172 -13804.502930/-24559.955078 -13804.910156/-24559.511719 -13805.237305/-24559.013672 -13805.471680/-24558.480469 -13805.605469/-24557.929688 -13805.632813/-24557.384766 -13805.552734/-24556.867188 -13805.368164/-24556.392578 -13805.086914/-24555.984375 -13804.718750/-24555.654297 -13804.278320/-24555.414063 -13803.781250/-24555.277344 -13803.248047/-24555.246094 -13802.698242/-24555.322266 -13802.153320/-24567.916016 -13647.743164/-24447.599609 -13624.482422/-24447.599609 -13624.910156/
32-1130080789 | 10000006-154 | 154 | 导线 | 导线 |  | 1039/ | 1016/ | -24453.835938 -13635.166992/-24453.796875 -13635.144531/-24440.894531 -13627.923828/-24440.599609 -13627.910156/
32-1130080790 | 10000006-156 | 156 | 导线 | 导线 |  | 1049/ | 1026/ | -24528.523438 -13922.250977/-24528.523438 -13922.324219/-24525.787109 -13919.625000/-24553.699219 -13891.300781/-24559.830078 -13813.903320/-24559.804688 -13813.071289/-24559.623047 -13812.257813/-24559.291016 -13811.494141/-24558.820313 -13810.805664/-24558.228516 -13810.218750/-24557.539063 -13809.753906/-24556.771484 -13809.426758/-24555.957031 -13809.250977/-24555.125000 -13809.230469/-24554.302734 -13809.368164/-24553.521484 -13809.657227/-24552.810547 -13810.088867/-24552.191406 -13810.647461/-24551.689453 -13811.311523/-24551.320313 -13812.059570/-24565.384766 -13649.799805/-24463.835938 -13630.166992/-24463.835938 -13630.166992/
1051-184549541 | 10000006-186 | 186 | 前湾站-前25电缆线路开关/开关手车 | 开关 |  | 190/ | 188/ | -25531.816406 -13508.734375/
1051-184549756 | 10000006-188 | 188 | 导线 | 导线 |  | 186/ | 192/194/ | -25531.816406 -13508.734375/
1051-184549757 | 10000006-190 | 190 | 导线 | 导线 |  | 186/ | 196/198/ | -25531.816406 -13508.734375/
1051-184549758 | 10000006-192 | 192 | 导线 | 导线 |  | 188/194/ | 102/ | -25531.816406 -13508.734375/
1051-184549417 | 10000006-193 | 193 | 前湾站-前25电缆线路线路接地闸刀 | 开关 |  | 194/ |  | -25531.816406 -13508.734375/
1051-184549759 | 10000006-194 | 194 | 导线 | 导线 |  | 193/ | 188/192/ | -25531.816406 -13508.734375/
1051-184549782 | 10000006-196 | 196 | 导线 | 导线 |  |  | 190/198/ | -25531.816406 -13508.734375/
1051-184549876 | 10000006-198 | 198 | 导线 | 导线 |  | 190/196/ |  | -25531.816406 -13508.734375/
105644-184549442 | 10000006-199 | 199 | 友绿配电站-友绿配电站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 201/ | 203/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549443 | 10000006-201 | 201 | 导线 | 导线 |  | 199/ | 205/261/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549448 | 10000006-203 | 203 | 导线 | 导线 |  | 199/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549474 | 10000006-205 | 205 | 导线 | 导线 |  | 201/261/ | 255/259/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549479 | 10000006-219 | 219 | 友绿配电站-前25电缆线路开关 | 开关 |  | 223/ | 221/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549429 | 10000006-220 | 220 | 友绿配电站-前25电缆线路线路闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 221/ | 236/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549583 | 10000006-221 | 221 | 导线 | 导线 |  | 219/ | 220/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549584 | 10000006-223 | 223 | 导线 | 导线 |  | 219/ | 231/242/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549585 | 10000006-226 | 226 | 导线 | 导线 |  |  | 311/313/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549617 | 10000006-231 | 231 | 导线 | 导线 |  | 223/242/ | 300/304/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549637 | 10000006-236 | 236 | 导线 | 导线 |  | 220/ | 102/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549397 | 10000006-237 | 237 | 友绿配电站-友绿配电站6进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 241/ | 239/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549642 | 10000006-239 | 239 | 导线 | 导线 |  | 237/ | 104/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549643 | 10000006-241 | 241 | 导线 | 导线 |  | 237/ | 242/250/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549645 | 10000006-242 | 242 | 导线 | 导线 |  | 241/250/ | 223/231/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549656 | 10000006-250 | 250 | 导线 | 导线 |  | 254/255/ | 241/242/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549395 | 10000006-251 | 251 | 友绿配电站-友绿配电站4进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 254/ | 253/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549660 | 10000006-253 | 253 | 导线 | 导线 |  | 251/ | 106/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549661 | 10000006-254 | 254 | 导线 | 导线 |  | 251/ | 250/255/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549664 | 10000006-255 | 255 | 导线 | 导线 |  | 205/259/ | 250/254/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549393 | 10000006-256 | 256 | 友绿配电站-友绿配电站2进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 259/ | 258/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549668 | 10000006-258 | 258 | 导线 | 导线 |  | 256/ | 124/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549669 | 10000006-259 | 259 | 导线 | 导线 |  | 256/ | 205/255/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549672 | 10000006-261 | 261 | 导线 | 导线 |  | 265/267/ | 201/205/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549391 | 10000006-262 | 262 | 友绿配电站-友绿配电站AB4负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 265/ | 264/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549676 | 10000006-264 | 264 | 导线 | 导线 |  | 262/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549677 | 10000006-265 | 265 | 导线 | 导线 |  | 262/ | 261/267/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549680 | 10000006-267 | 267 | 导线 | 导线 |  | 271/311/ | 261/265/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549389 | 10000006-268 | 268 | 友绿配电站-友绿配电站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 271/ | 270/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549684 | 10000006-270 | 270 | 导线 | 导线 |  | 268/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549685 | 10000006-271 | 271 | 导线 | 导线 |  | 268/ | 267/311/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549477 | 10000006-299 | 299 | 友绿配电站-友绿配电站AA1分段开关 | 开关 |  | 300/ | 302/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549725 | 10000006-300 | 300 | 导线 | 导线 |  | 299/ | 231/304/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549728 | 10000006-304 | 304 | 导线 | 导线 |  | 231/300/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549749 | 10000006-311 | 311 | 导线 | 导线 |  | 226/313/ | 267/271/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549750 | 10000006-313 | 313 | 导线 | 导线 |  |  | 226/311/ | -25285.699219 -13316.795898/
2388-200331860 | 10000006-316 | 316 | 导线 | 导线 |  |  | 335/336/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331834 | 10000006-317 | 317 | 地头蛇-53058 | 变压器 | 315.000000kVA | 319/ |  | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331862 | 10000006-319 | 319 | 导线 | 导线 |  | 317/ | 321/336/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331864 | 10000006-321 | 321 | 导线 | 导线 |  | 319/336/ |  | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331871 | 10000006-324 | 324 | 导线 | 导线 |  | 326/332/ | 334/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331845 | 10000006-325 | 325 | 地头蛇-53058 | 开关 |  | 330/ | 326/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331872 | 10000006-326 | 326 | 导线 | 导线 |  | 325/ | 324/332/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331832 | 10000006-327 | 327 | 地头蛇-53058 | 开关 |  | 329/ | 330/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331873 | 10000006-329 | 329 | 导线 | 导线 |  | 327/ | 104/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331874 | 10000006-330 | 330 | 导线 | 导线 |  | 325/ | 327/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331875 | 10000006-332 | 332 | 导线 | 导线 |  | 335/ | 324/326/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331876 | 10000006-334 | 334 | 导线 | 导线 |  | 324/ |  | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331877 | 10000006-335 | 335 | 导线 | 导线 |  | 332/ | 316/336/ | -25000.447266 -13115.215820/
2388-200331878 | 10000006-336 | 336 | 导线 | 导线 |  | 316/335/ | 319/321/ | -25000.447266 -13115.215820/
105150-184549392 | 10000006-337 | 337 | 语芙配电站-语芙配电站AB6分段负荷闸刀 | 开关 |  | 339/ | 341/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549461 | 10000006-339 | 339 | 导线 | 导线 |  | 337/ | 343/401/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549466 | 10000006-343 | 343 | 导线 | 导线 |  | 339/401/ |  | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549551 | 10000006-350 | 350 | 导线 | 导线 |  |  | 413/415/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549410 | 10000006-351 | 351 | 语芙配电站-语芙配电站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 353/ | 370/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549552 | 10000006-353 | 353 | 导线 | 导线 |  | 351/ | 361/406/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549555 | 10000006-361 | 361 | 导线 | 导线 |  | 353/406/ | 368/400/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549408 | 10000006-362 | 362 | 语芙配电站-友绿配电站4进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 366/ | 364/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549556 | 10000006-364 | 364 | 导线 | 导线 |  | 362/ | 106/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549557 | 10000006-366 | 366 | 导线 | 导线 |  | 362/ | 400/401/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549406 | 10000006-367 | 367 | 语芙配电站-语芙配电站AB4负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 368/ | 389/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549558 | 10000006-368 | 368 | 导线 | 导线 |  | 367/ | 361/400/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549559 | 10000006-370 | 370 | 导线 | 导线 |  | 108/ | 351/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549412 | 10000006-371 | 371 | 语芙配电站-语芙配电站3进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 373/ | 377/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549560 | 10000006-373 | 373 | 导线 | 导线 |  | 371/ | 406/408/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549563 | 10000006-377 | 377 | 导线 | 导线 |  | 112/ | 371/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549611 | 10000006-389 | 389 | 导线 | 导线 |  | 367/ | 403/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549631 | 10000006-400 | 400 | 导线 | 导线 |  | 361/368/ | 366/401/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549635 | 10000006-401 | 401 | 导线 | 导线 |  | 366/400/ | 339/343/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549405 | 10000006-402 | 402 | 语芙配电站-1号配变 | 变压器 | 1000.000000kVA | 403/ |  | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549637 | 10000006-403 | 403 | 导线 | 导线 |  | 402/ | 389/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549643 | 10000006-406 | 406 | 导线 | 导线 |  | 373/408/ | 353/361/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549836 | 10000006-408 | 408 | 导线 | 导线 |  | 410/413/ | 373/406/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549414 | 10000006-409 | 409 | 语芙配电站-语芙配电站5进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 410/ | 412/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549839 | 10000006-410 | 410 | 导线 | 导线 |  | 409/ | 408/413/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549840 | 10000006-412 | 412 | 导线 | 导线 |  | 116/ | 409/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549844 | 10000006-413 | 413 | 导线 | 导线 |  | 350/415/ | 408/410/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549416 | 10000006-414 | 414 | 语芙配电站-语芙配电站7进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 415/ | 417/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549847 | 10000006-415 | 415 | 导线 | 导线 |  | 414/ | 350/413/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549848 | 10000006-417 | 417 | 导线 | 导线 |  | 120/ | 414/ | -25947.962891 -13394.109375/
105221-184549424 | 10000006-430 | 430 | 导线 | 导线 |  |  | 434/448/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549381 | 10000006-431 | 431 | 语芙1号箱变站-语芙1号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 434/ | 433/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549425 | 10000006-433 | 433 | 导线 | 导线 |  | 431/ | 110/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549426 | 10000006-434 | 434 | 导线 | 导线 |  | 431/ | 430/448/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549385 | 10000006-435 | 435 | 语芙1号箱变站-语芙1号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 437/ | 439/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549427 | 10000006-437 | 437 | 导线 | 导线 |  | 435/ | 443/448/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549428 | 10000006-439 | 439 | 导线 | 导线 |  | 435/ | 441/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549386 | 10000006-440 | 440 | 语芙1号箱变站-语芙1号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 441/ |  | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549429 | 10000006-441 | 441 | 导线 | 导线 |  | 439/ | 440/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549430 | 10000006-443 | 443 | 导线 | 导线 |  | 437/448/ | 447/450/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549383 | 10000006-444 | 444 | 语芙1号箱变站-语芙配电站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 447/ | 446/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549431 | 10000006-446 | 446 | 导线 | 导线 |  | 444/ | 108/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549432 | 10000006-447 | 447 | 导线 | 导线 |  | 444/ | 443/450/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549437 | 10000006-448 | 448 | 导线 | 导线 |  | 430/434/ | 437/443/ | -26066.488281 -13418.312500/
105221-184549449 | 10000006-450 | 450 | 导线 | 导线 |  | 443/447/ |  | -26066.488281 -13418.312500/
105220-184549424 | 10000006-453 | 453 | 导线 | 导线 |  |  | 457/471/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549386 | 10000006-454 | 454 | 语芙2号箱变站-语芙2号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 457/ | 456/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549426 | 10000006-457 | 457 | 导线 | 导线 |  | 454/ | 453/471/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549382 | 10000006-458 | 458 | 语芙2号箱变站-语芙2号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 460/ | 462/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549427 | 10000006-460 | 460 | 导线 | 导线 |  | 458/ | 466/471/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549428 | 10000006-462 | 462 | 导线 | 导线 |  | 458/ | 464/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549381 | 10000006-463 | 463 | 语芙2号箱变站-语芙2号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 464/ |  | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549429 | 10000006-464 | 464 | 导线 | 导线 |  | 462/ | 463/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549430 | 10000006-466 | 466 | 导线 | 导线 |  | 460/471/ | 470/473/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549384 | 10000006-467 | 467 | 语芙2号箱变站-语芙2号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 470/ | 469/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549431 | 10000006-469 | 469 | 导线 | 导线 |  | 467/ | 110/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549432 | 10000006-470 | 470 | 导线 | 导线 |  | 467/ | 466/473/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549437 | 10000006-471 | 471 | 导线 | 导线 |  | 453/457/ | 460/466/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549449 | 10000006-473 | 473 | 导线 | 导线 |  | 466/470/ |  | -26175.046875 -13469.984375/
105215-184549424 | 10000006-476 | 476 | 导线 | 导线 |  |  | 480/494/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549381 | 10000006-477 | 477 | 语芙5号箱变站-语芙5号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 480/ | 479/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549425 | 10000006-479 | 479 | 导线 | 导线 |  | 477/ | 114/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549426 | 10000006-480 | 480 | 导线 | 导线 |  | 477/ | 476/494/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549385 | 10000006-481 | 481 | 语芙5号箱变站-语芙5号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 483/ | 485/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549427 | 10000006-483 | 483 | 导线 | 导线 |  | 481/ | 489/494/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549428 | 10000006-485 | 485 | 导线 | 导线 |  | 481/ | 487/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549386 | 10000006-486 | 486 | 语芙5号箱变站-语芙5号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 487/ |  | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549429 | 10000006-487 | 487 | 导线 | 导线 |  | 485/ | 486/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549430 | 10000006-489 | 489 | 导线 | 导线 |  | 483/494/ | 493/496/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549383 | 10000006-490 | 490 | 语芙5号箱变站-语芙配电站3进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 493/ | 492/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549431 | 10000006-492 | 492 | 导线 | 导线 |  | 490/ | 112/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549432 | 10000006-493 | 493 | 导线 | 导线 |  | 490/ | 489/496/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549437 | 10000006-494 | 494 | 导线 | 导线 |  | 476/480/ | 483/489/ | -26201.955078 -13252.454102/
105215-184549449 | 10000006-496 | 496 | 导线 | 导线 |  | 489/493/ |  | -26201.955078 -13252.454102/
105216-184549424 | 10000006-499 | 499 | 导线 | 导线 |  |  | 503/517/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549381 | 10000006-500 | 500 | 语芙6号箱变站-语芙6号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 503/ | 502/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549426 | 10000006-503 | 503 | 导线 | 导线 |  | 500/ | 499/517/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549385 | 10000006-504 | 504 | 语芙6号箱变站-语芙6号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 506/ | 508/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549427 | 10000006-506 | 506 | 导线 | 导线 |  | 504/ | 512/517/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549428 | 10000006-508 | 508 | 导线 | 导线 |  | 504/ | 510/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549386 | 10000006-509 | 509 | 语芙6号箱变站-语芙6号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 510/ |  | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549429 | 10000006-510 | 510 | 导线 | 导线 |  | 508/ | 509/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549430 | 10000006-512 | 512 | 导线 | 导线 |  | 506/517/ | 516/519/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549383 | 10000006-513 | 513 | 语芙6号箱变站-语芙6号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 516/ | 515/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549431 | 10000006-515 | 515 | 导线 | 导线 |  | 513/ | 114/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549432 | 10000006-516 | 516 | 导线 | 导线 |  | 513/ | 512/519/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549437 | 10000006-517 | 517 | 导线 | 导线 |  | 499/503/ | 506/512/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549449 | 10000006-519 | 519 | 导线 | 导线 |  | 512/516/ |  | -26088.048828 -13201.423828/
105222-184549424 | 10000006-522 | 522 | 导线 | 导线 |  |  | 526/540/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549381 | 10000006-523 | 523 | 语芙8号箱变站-语芙配电站5进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 526/ | 525/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549425 | 10000006-525 | 525 | 导线 | 导线 |  | 523/ | 116/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549426 | 10000006-526 | 526 | 导线 | 导线 |  | 523/ | 522/540/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549385 | 10000006-527 | 527 | 语芙8号箱变站-语芙8号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 529/ | 531/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549427 | 10000006-529 | 529 | 导线 | 导线 |  | 527/ | 535/540/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549428 | 10000006-531 | 531 | 导线 | 导线 |  | 527/ | 533/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549386 | 10000006-532 | 532 | 语芙8号箱变站-语芙8号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 533/ |  | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549429 | 10000006-533 | 533 | 导线 | 导线 |  | 531/ | 532/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549430 | 10000006-535 | 535 | 导线 | 导线 |  | 529/540/ | 539/542/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549383 | 10000006-536 | 536 | 语芙8号箱变站-语芙8号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 539/ | 538/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549431 | 10000006-538 | 538 | 导线 | 导线 |  | 536/ | 118/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549432 | 10000006-539 | 539 | 导线 | 导线 |  | 536/ | 535/542/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549437 | 10000006-540 | 540 | 导线 | 导线 |  | 522/526/ | 529/535/ | -25847.060547 -13159.473633/
105222-184549449 | 10000006-542 | 542 | 导线 | 导线 |  | 535/539/ |  | -25847.060547 -13159.473633/
105223-184549424 | 10000006-545 | 545 | 导线 | 导线 |  |  | 549/563/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549381 | 10000006-546 | 546 | 语芙9号箱变站-语芙9号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 549/ | 548/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549425 | 10000006-548 | 548 | 导线 | 导线 |  | 546/ | 118/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549426 | 10000006-549 | 549 | 导线 | 导线 |  | 546/ | 545/563/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549385 | 10000006-550 | 550 | 语芙9号箱变站-语芙9号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 552/ | 554/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549427 | 10000006-552 | 552 | 导线 | 导线 |  | 550/ | 558/563/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549428 | 10000006-554 | 554 | 导线 | 导线 |  | 550/ | 556/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549386 | 10000006-555 | 555 | 语芙9号箱变站-语芙9号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 556/ |  | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549429 | 10000006-556 | 556 | 导线 | 导线 |  | 554/ | 555/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549430 | 10000006-558 | 558 | 导线 | 导线 |  | 552/563/ | 562/565/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549383 | 10000006-559 | 559 | 语芙9号箱变站-语芙9号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 562/ | 561/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549432 | 10000006-562 | 562 | 导线 | 导线 |  | 559/ | 558/565/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549437 | 10000006-563 | 563 | 导线 | 导线 |  | 545/549/ | 552/558/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549449 | 10000006-565 | 565 | 导线 | 导线 |  | 558/562/ |  | -25864.074219 -13158.012695/
105226-184549477 | 10000006-568 | 568 | 导线 | 导线 |  |  | 572/586/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549381 | 10000006-569 | 569 | 语芙12号箱变站-语芙配电站7进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 572/ | 571/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549478 | 10000006-571 | 571 | 导线 | 导线 |  | 569/ | 120/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549479 | 10000006-572 | 572 | 导线 | 导线 |  | 569/ | 568/586/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549385 | 10000006-573 | 573 | 语芙12号箱变站-语芙12号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 575/ | 577/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549480 | 10000006-575 | 575 | 导线 | 导线 |  | 573/ | 581/586/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549481 | 10000006-577 | 577 | 导线 | 导线 |  | 573/ | 579/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549386 | 10000006-578 | 578 | 语芙12号箱变站-语芙12号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 579/ |  | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549482 | 10000006-579 | 579 | 导线 | 导线 |  | 577/ | 578/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549483 | 10000006-581 | 581 | 导线 | 导线 |  | 575/586/ | 585/588/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549383 | 10000006-582 | 582 | 语芙12号箱变站-语芙12号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 585/ | 584/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549484 | 10000006-584 | 584 | 导线 | 导线 |  | 582/ | 122/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549485 | 10000006-585 | 585 | 导线 | 导线 |  | 582/ | 581/588/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549490 | 10000006-586 | 586 | 导线 | 导线 |  | 568/572/ | 575/581/ | -25824.138672 -13314.614258/
105226-184549502 | 10000006-588 | 588 | 导线 | 导线 |  | 581/585/ |  | -25824.138672 -13314.614258/
105227-184549424 | 10000006-591 | 591 | 导线 | 导线 |  |  | 595/609/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549381 | 10000006-592 | 592 | 语芙13号箱变站-语芙13号箱变站AB6负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 595/ | 594/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549425 | 10000006-594 | 594 | 导线 | 导线 |  | 592/ | 122/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549426 | 10000006-595 | 595 | 导线 | 导线 |  | 592/ | 591/609/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549385 | 10000006-596 | 596 | 语芙13号箱变站-语芙13号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 598/ | 600/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549427 | 10000006-598 | 598 | 导线 | 导线 |  | 596/ | 604/609/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549428 | 10000006-600 | 600 | 导线 | 导线 |  | 596/ | 602/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549386 | 10000006-601 | 601 | 语芙13号箱变站-语芙13号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 602/ |  | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549429 | 10000006-602 | 602 | 导线 | 导线 |  | 600/ | 601/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549430 | 10000006-604 | 604 | 导线 | 导线 |  | 598/609/ | 608/611/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549383 | 10000006-605 | 605 | 语芙13号箱变站-语芙13号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 608/ | 607/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549432 | 10000006-608 | 608 | 导线 | 导线 |  | 605/ | 604/611/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549437 | 10000006-609 | 609 | 导线 | 导线 |  | 591/595/ | 598/604/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549449 | 10000006-611 | 611 | 导线 | 导线 |  | 604/608/ |  | -25813.408203 -13364.196289/
105626-184549417 | 10000006-612 | 612 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 614/ | 616/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549425 | 10000006-614 | 614 | 导线 | 导线 |  | 612/ | 618/675/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549426 | 10000006-616 | 616 | 导线 | 导线 |  | 612/ |  | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549434 | 10000006-618 | 618 | 导线 | 导线 |  | 614/675/ | 670/674/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549531 | 10000006-631 | 631 | 导线 | 导线 |  |  | 675/679/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549593 | 10000006-637 | 637 | 导线 | 导线 |  | 641/663/ | 691/695/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549455 | 10000006-638 | 638 | 优衷2号配电站-友绿配电站2进出线开关 | 开关 |  | 641/ | 640/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549411 | 10000006-639 | 639 | 优衷2号配电站-友绿配电站2进出线线路闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 640/ | 643/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549619 | 10000006-640 | 640 | 导线 | 导线 |  | 638/ | 639/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549620 | 10000006-641 | 641 | 导线 | 导线 |  | 638/ | 637/663/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549621 | 10000006-643 | 643 | 导线 | 导线 |  | 639/ | 645/647/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549622 | 10000006-645 | 645 | 导线 | 导线 |  | 643/647/ | 124/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549623 | 10000006-647 | 647 | 导线 | 导线 |  |  | 643/645/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549389 | 10000006-658 | 658 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站5进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 662/ | 660/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549640 | 10000006-660 | 660 | 导线 | 导线 |  | 658/ | 126/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549641 | 10000006-662 | 662 | 导线 | 导线 |  | 658/ | 663/670/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549643 | 10000006-663 | 663 | 导线 | 导线 |  | 662/670/ | 637/641/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549654 | 10000006-670 | 670 | 导线 | 导线 |  | 618/674/ | 662/663/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549387 | 10000006-671 | 671 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站3进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 674/ | 673/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549658 | 10000006-673 | 673 | 导线 | 导线 |  | 671/ | 148/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549659 | 10000006-674 | 674 | 导线 | 导线 |  | 671/ | 618/670/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549662 | 10000006-675 | 675 | 导线 | 导线 |  | 631/679/ | 614/618/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549385 | 10000006-676 | 676 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 679/ | 678/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549666 | 10000006-678 | 678 | 导线 | 导线 |  | 676/ | 134/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549667 | 10000006-679 | 679 | 导线 | 导线 |  | 676/ | 631/675/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549447 | 10000006-690 | 690 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站AB3分段负荷闸刀 | 开关 |  | 691/ | 693/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549686 | 10000006-691 | 691 | 导线 | 导线 |  | 690/ | 637/695/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549689 | 10000006-695 | 695 | 导线 | 导线 |  | 637/691/ |  | -24599.332031 -13435.015625/
105610-184549424 | 10000006-701 | 701 | 导线 | 导线 |  |  | 705/719/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549386 | 10000006-702 | 702 | 优衷18号箱变站-优衷18号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 705/ | 704/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549425 | 10000006-704 | 704 | 导线 | 导线 |  | 702/ | 126/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549426 | 10000006-705 | 705 | 导线 | 导线 |  | 702/ | 701/719/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549382 | 10000006-706 | 706 | 优衷18号箱变站-优衷18号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 708/ | 710/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549427 | 10000006-708 | 708 | 导线 | 导线 |  | 706/ | 714/719/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549428 | 10000006-710 | 710 | 导线 | 导线 |  | 706/ | 712/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549381 | 10000006-711 | 711 | 优衷18号箱变站-优衷18号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 712/ |  | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549429 | 10000006-712 | 712 | 导线 | 导线 |  | 710/ | 711/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549430 | 10000006-714 | 714 | 导线 | 导线 |  | 708/719/ | 718/721/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549384 | 10000006-715 | 715 | 优衷18号箱变站-优衷18号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 718/ | 717/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549431 | 10000006-717 | 717 | 导线 | 导线 |  | 715/ | 128/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549432 | 10000006-718 | 718 | 导线 | 导线 |  | 715/ | 714/721/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549437 | 10000006-719 | 719 | 导线 | 导线 |  | 701/705/ | 708/714/ | -24743.376953 -13432.515625/
105610-184549449 | 10000006-721 | 721 | 导线 | 导线 |  | 714/718/ |  | -24743.376953 -13432.515625/
105611-184549434 | 10000006-724 | 724 | 导线 | 导线 |  |  | 728/742/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549386 | 10000006-725 | 725 | 优衷19号箱变站-优衷19号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 728/ | 727/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549435 | 10000006-727 | 727 | 导线 | 导线 |  | 725/ | 128/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549436 | 10000006-728 | 728 | 导线 | 导线 |  | 725/ | 724/742/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549382 | 10000006-729 | 729 | 优衷19号箱变站-优衷19号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 731/ | 733/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549437 | 10000006-731 | 731 | 导线 | 导线 |  | 729/ | 737/742/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549438 | 10000006-733 | 733 | 导线 | 导线 |  | 729/ | 735/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549381 | 10000006-734 | 734 | 优衷19号箱变站-优衷19号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 735/ |  | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549439 | 10000006-735 | 735 | 导线 | 导线 |  | 733/ | 734/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549440 | 10000006-737 | 737 | 导线 | 导线 |  | 731/742/ | 741/744/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549384 | 10000006-738 | 738 | 优衷19号箱变站-优衷19号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 741/ | 740/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549441 | 10000006-740 | 740 | 导线 | 导线 |  | 738/ | 130/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549442 | 10000006-741 | 741 | 导线 | 导线 |  | 738/ | 737/744/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549447 | 10000006-742 | 742 | 导线 | 导线 |  | 724/728/ | 731/737/ | -24780.779297 -13432.515625/
105611-184549459 | 10000006-744 | 744 | 导线 | 导线 |  | 737/741/ |  | -24780.779297 -13432.515625/
105612-184549424 | 10000006-747 | 747 | 导线 | 导线 |  |  | 751/765/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549386 | 10000006-748 | 748 | 优衷20号箱变站-优衷20号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 751/ | 750/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549425 | 10000006-750 | 750 | 导线 | 导线 |  | 748/ | 130/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549426 | 10000006-751 | 751 | 导线 | 导线 |  | 748/ | 747/765/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549382 | 10000006-752 | 752 | 优衷20号箱变站-优衷20号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 754/ | 756/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549427 | 10000006-754 | 754 | 导线 | 导线 |  | 752/ | 760/765/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549428 | 10000006-756 | 756 | 导线 | 导线 |  | 752/ | 758/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549381 | 10000006-757 | 757 | 优衷20号箱变站-优衷20号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 758/ |  | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549429 | 10000006-758 | 758 | 导线 | 导线 |  | 756/ | 757/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549430 | 10000006-760 | 760 | 导线 | 导线 |  | 754/765/ | 764/767/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549384 | 10000006-761 | 761 | 优衷20号箱变站-优衷20号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 764/ | 763/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549431 | 10000006-763 | 763 | 导线 | 导线 |  | 761/ | 132/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549432 | 10000006-764 | 764 | 导线 | 导线 |  | 761/ | 760/767/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549437 | 10000006-765 | 765 | 导线 | 导线 |  | 747/751/ | 754/760/ | -24850.337891 -13559.503906/
105612-184549449 | 10000006-767 | 767 | 导线 | 导线 |  | 760/764/ |  | -24850.337891 -13559.503906/
105613-184549424 | 10000006-770 | 770 | 导线 | 导线 |  |  | 774/788/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549381 | 10000006-771 | 771 | 优衷21号箱变站-优衷21号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 774/ | 773/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549426 | 10000006-774 | 774 | 导线 | 导线 |  | 771/ | 770/788/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549385 | 10000006-775 | 775 | 优衷21号箱变站-优衷21号箱变站AB7负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 777/ | 779/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549427 | 10000006-777 | 777 | 导线 | 导线 |  | 775/ | 783/788/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549428 | 10000006-779 | 779 | 导线 | 导线 |  | 775/ | 781/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549386 | 10000006-780 | 780 | 优衷21号箱变站-优衷21号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 781/ |  | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549429 | 10000006-781 | 781 | 导线 | 导线 |  | 779/ | 780/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549430 | 10000006-783 | 783 | 导线 | 导线 |  | 777/788/ | 787/790/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549383 | 10000006-784 | 784 | 优衷21号箱变站-优衷21号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 787/ | 786/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549431 | 10000006-786 | 786 | 导线 | 导线 |  | 784/ | 132/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549432 | 10000006-787 | 787 | 导线 | 导线 |  | 784/ | 783/790/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549437 | 10000006-788 | 788 | 导线 | 导线 |  | 770/774/ | 777/783/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549449 | 10000006-790 | 790 | 导线 | 导线 |  | 783/787/ |  | -24765.720703 -13672.087891/
105618-184549424 | 10000006-793 | 793 | 导线 | 导线 |  |  | 797/811/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549386 | 10000006-794 | 794 | 优衷6号箱变站-优衷6号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 797/ | 796/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549425 | 10000006-796 | 796 | 导线 | 导线 |  | 794/ | 134/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549426 | 10000006-797 | 797 | 导线 | 导线 |  | 794/ | 793/811/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549382 | 10000006-798 | 798 | 优衷6号箱变站-优衷6号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 800/ | 802/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549427 | 10000006-800 | 800 | 导线 | 导线 |  | 798/ | 806/811/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549428 | 10000006-802 | 802 | 导线 | 导线 |  | 798/ | 804/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549381 | 10000006-803 | 803 | 优衷6号箱变站-优衷6号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 804/ |  | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549429 | 10000006-804 | 804 | 导线 | 导线 |  | 802/ | 803/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549430 | 10000006-806 | 806 | 导线 | 导线 |  | 800/811/ | 810/813/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549384 | 10000006-807 | 807 | 优衷6号箱变站-优衷6号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 810/ | 809/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549431 | 10000006-809 | 809 | 导线 | 导线 |  | 807/ | 136/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549432 | 10000006-810 | 810 | 导线 | 导线 |  | 807/ | 806/813/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549437 | 10000006-811 | 811 | 导线 | 导线 |  | 793/797/ | 800/806/ | -24267.628906 -13948.493164/
105618-184549449 | 10000006-813 | 813 | 导线 | 导线 |  | 806/810/ |  | -24267.628906 -13948.493164/
105622-184549424 | 10000006-816 | 816 | 导线 | 导线 |  |  | 820/834/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549386 | 10000006-817 | 817 | 优衷7号箱变站-优衷7号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 820/ | 819/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549425 | 10000006-819 | 819 | 导线 | 导线 |  | 817/ | 136/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549426 | 10000006-820 | 820 | 导线 | 导线 |  | 817/ | 816/834/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549382 | 10000006-821 | 821 | 优衷7号箱变站-优衷7号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 823/ | 825/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549427 | 10000006-823 | 823 | 导线 | 导线 |  | 821/ | 829/834/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549428 | 10000006-825 | 825 | 导线 | 导线 |  | 821/ | 827/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549381 | 10000006-826 | 826 | 优衷7号箱变站-优衷7号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 827/ |  | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549429 | 10000006-827 | 827 | 导线 | 导线 |  | 825/ | 826/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549430 | 10000006-829 | 829 | 导线 | 导线 |  | 823/834/ | 833/836/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549384 | 10000006-830 | 830 | 优衷7号箱变站-优衷7号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 833/ | 832/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549431 | 10000006-832 | 832 | 导线 | 导线 |  | 830/ | 138/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549432 | 10000006-833 | 833 | 导线 | 导线 |  | 830/ | 829/836/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549437 | 10000006-834 | 834 | 导线 | 导线 |  | 816/820/ | 823/829/ | -24361.443359 -14125.561523/
105622-184549449 | 10000006-836 | 836 | 导线 | 导线 |  | 829/833/ |  | -24361.443359 -14125.561523/
105623-184549424 | 10000006-839 | 839 | 导线 | 导线 |  |  | 843/857/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549386 | 10000006-840 | 840 | 优衷8号箱变站-优衷8号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 843/ | 842/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549425 | 10000006-842 | 842 | 导线 | 导线 |  | 840/ | 138/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549426 | 10000006-843 | 843 | 导线 | 导线 |  | 840/ | 839/857/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549382 | 10000006-844 | 844 | 优衷8号箱变站-优衷8号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 846/ | 848/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549427 | 10000006-846 | 846 | 导线 | 导线 |  | 844/ | 852/857/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549428 | 10000006-848 | 848 | 导线 | 导线 |  | 844/ | 850/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549381 | 10000006-849 | 849 | 优衷8号箱变站-优衷8号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 850/ |  | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549429 | 10000006-850 | 850 | 导线 | 导线 |  | 848/ | 849/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549430 | 10000006-852 | 852 | 导线 | 导线 |  | 846/857/ | 856/859/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549384 | 10000006-853 | 853 | 优衷8号箱变站-优衷8号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 856/ | 855/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549431 | 10000006-855 | 855 | 导线 | 导线 |  | 853/ | 140/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549432 | 10000006-856 | 856 | 导线 | 导线 |  | 853/ | 852/859/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549437 | 10000006-857 | 857 | 导线 | 导线 |  | 839/843/ | 846/852/ | -24315.208984 -14393.131836/
105623-184549449 | 10000006-859 | 859 | 导线 | 导线 |  | 852/856/ |  | -24315.208984 -14393.131836/
105624-184549424 | 10000006-862 | 862 | 导线 | 导线 |  |  | 866/880/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549386 | 10000006-863 | 863 | 优衷9号箱变站-优衷9号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 866/ | 865/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549425 | 10000006-865 | 865 | 导线 | 导线 |  | 863/ | 140/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549426 | 10000006-866 | 866 | 导线 | 导线 |  | 863/ | 862/880/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549382 | 10000006-867 | 867 | 优衷9号箱变站-优衷9号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 869/ | 871/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549427 | 10000006-869 | 869 | 导线 | 导线 |  | 867/ | 875/880/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549428 | 10000006-871 | 871 | 导线 | 导线 |  | 867/ | 873/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549381 | 10000006-872 | 872 | 优衷9号箱变站-优衷9号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 873/ |  | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549429 | 10000006-873 | 873 | 导线 | 导线 |  | 871/ | 872/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549430 | 10000006-875 | 875 | 导线 | 导线 |  | 869/880/ | 879/882/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549384 | 10000006-876 | 876 | 优衷9号箱变站-优衷9号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 879/ | 878/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549431 | 10000006-878 | 878 | 导线 | 导线 |  | 876/ | 142/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549432 | 10000006-879 | 879 | 导线 | 导线 |  | 876/ | 875/882/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549437 | 10000006-880 | 880 | 导线 | 导线 |  | 862/866/ | 869/875/ | -24276.597656 -14466.305664/
105624-184549449 | 10000006-882 | 882 | 导线 | 导线 |  | 875/879/ |  | -24276.597656 -14466.305664/
105619-184549424 | 10000006-885 | 885 | 导线 | 导线 |  |  | 889/903/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549386 | 10000006-886 | 886 | 优衷10号箱变站-优衷10号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 889/ | 888/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549425 | 10000006-888 | 888 | 导线 | 导线 |  | 886/ | 142/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549426 | 10000006-889 | 889 | 导线 | 导线 |  | 886/ | 885/903/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549382 | 10000006-890 | 890 | 优衷10号箱变站-优衷10号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 892/ | 894/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549427 | 10000006-892 | 892 | 导线 | 导线 |  | 890/ | 898/903/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549428 | 10000006-894 | 894 | 导线 | 导线 |  | 890/ | 896/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549381 | 10000006-895 | 895 | 优衷10号箱变站-优衷10号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 896/ |  | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549429 | 10000006-896 | 896 | 导线 | 导线 |  | 894/ | 895/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549430 | 10000006-898 | 898 | 导线 | 导线 |  | 892/903/ | 902/905/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549384 | 10000006-899 | 899 | 优衷10号箱变站-优衷10号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 902/ | 901/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549431 | 10000006-901 | 901 | 导线 | 导线 |  | 899/ | 144/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549432 | 10000006-902 | 902 | 导线 | 导线 |  | 899/ | 898/905/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549437 | 10000006-903 | 903 | 导线 | 导线 |  | 885/889/ | 892/898/ | -23973.416016 -14177.280273/
105619-184549449 | 10000006-905 | 905 | 导线 | 导线 |  | 898/902/ |  | -23973.416016 -14177.280273/
105620-184549424 | 10000006-908 | 908 | 导线 | 导线 |  |  | 912/926/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549386 | 10000006-909 | 909 | 优衷11号箱变站-优衷11号箱变站AB6负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 912/ | 911/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549425 | 10000006-911 | 911 | 导线 | 导线 |  | 909/ | 144/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549426 | 10000006-912 | 912 | 导线 | 导线 |  | 909/ | 908/926/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549382 | 10000006-913 | 913 | 优衷11号箱变站-优衷11号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 915/ | 917/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549427 | 10000006-915 | 915 | 导线 | 导线 |  | 913/ | 921/926/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549428 | 10000006-917 | 917 | 导线 | 导线 |  | 913/ | 919/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549381 | 10000006-918 | 918 | 优衷11号箱变站-优衷11号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 919/ |  | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549429 | 10000006-919 | 919 | 导线 | 导线 |  | 917/ | 918/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549430 | 10000006-921 | 921 | 导线 | 导线 |  | 915/926/ | 925/928/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549384 | 10000006-922 | 922 | 优衷11号箱变站-优衷11号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 925/ | 924/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549431 | 10000006-924 | 924 | 导线 | 导线 |  | 922/ | 146/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549432 | 10000006-925 | 925 | 导线 | 导线 |  | 922/ | 921/928/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549437 | 10000006-926 | 926 | 导线 | 导线 |  | 908/912/ | 915/921/ | -24048.058594 -14161.860352/
105620-184549449 | 10000006-928 | 928 | 导线 | 导线 |  | 921/925/ |  | -24048.058594 -14161.860352/
105621-184549427 | 10000006-931 | 931 | 导线 | 导线 |  |  | 935/949/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549386 | 10000006-932 | 932 | 优衷12号箱变站-优衷12号箱变站AB4负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 935/ | 934/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549428 | 10000006-934 | 934 | 导线 | 导线 |  | 932/ | 146/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549429 | 10000006-935 | 935 | 导线 | 导线 |  | 932/ | 931/949/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549382 | 10000006-936 | 936 | 优衷12号箱变站-优衷12号箱变站AB5负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 938/ | 940/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549430 | 10000006-938 | 938 | 导线 | 导线 |  | 936/ | 944/949/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549431 | 10000006-940 | 940 | 导线 | 导线 |  | 936/ | 942/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549381 | 10000006-941 | 941 | 优衷12号箱变站-优衷12号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 942/ |  | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549432 | 10000006-942 | 942 | 导线 | 导线 |  | 940/ | 941/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549433 | 10000006-944 | 944 | 导线 | 导线 |  | 938/949/ | 948/951/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549384 | 10000006-945 | 945 | 优衷12号箱变站-优衷12号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 948/ | 947/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549435 | 10000006-948 | 948 | 导线 | 导线 |  | 945/ | 944/951/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549440 | 10000006-949 | 949 | 导线 | 导线 |  | 931/935/ | 938/944/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549452 | 10000006-951 | 951 | 导线 | 导线 |  | 944/948/ |  | -24139.210938 -14270.574219/
105625-184549424 | 10000006-954 | 954 | 导线 | 导线 |  |  | 958/972/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549386 | 10000006-955 | 955 | 优衷13号箱变站-优衷13号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 958/ | 957/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549425 | 10000006-957 | 957 | 导线 | 导线 |  | 955/ | 148/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549426 | 10000006-958 | 958 | 导线 | 导线 |  | 955/ | 954/972/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549382 | 10000006-959 | 959 | 优衷13号箱变站-优衷13号箱变站AB6负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 961/ | 963/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549427 | 10000006-961 | 961 | 导线 | 导线 |  | 959/ | 967/972/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549428 | 10000006-963 | 963 | 导线 | 导线 |  | 959/ | 965/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549381 | 10000006-964 | 964 | 优衷13号箱变站-优衷13号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 965/ |  | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549429 | 10000006-965 | 965 | 导线 | 导线 |  | 963/ | 964/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549430 | 10000006-967 | 967 | 导线 | 导线 |  | 961/972/ | 971/974/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549384 | 10000006-968 | 968 | 优衷13号箱变站-优衷13号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 971/ | 970/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549431 | 10000006-970 | 970 | 导线 | 导线 |  | 968/ | 150/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549432 | 10000006-971 | 971 | 导线 | 导线 |  | 968/ | 967/974/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549437 | 10000006-972 | 972 | 导线 | 导线 |  | 954/958/ | 961/967/ | -24729.537109 -13660.992188/
105625-184549449 | 10000006-974 | 974 | 导线 | 导线 |  | 967/971/ |  | -24729.537109 -13660.992188/
105616-184549424 | 10000006-977 | 977 | 导线 | 导线 |  |  | 981/995/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549386 | 10000006-978 | 978 | 优衷14号箱变站-优衷14号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 981/ | 980/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549425 | 10000006-980 | 980 | 导线 | 导线 |  | 978/ | 150/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549426 | 10000006-981 | 981 | 导线 | 导线 |  | 978/ | 977/995/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549382 | 10000006-982 | 982 | 优衷14号箱变站-优衷14号箱变站AB4负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 984/ | 986/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549427 | 10000006-984 | 984 | 导线 | 导线 |  | 982/ | 990/995/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549428 | 10000006-986 | 986 | 导线 | 导线 |  | 982/ | 988/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549381 | 10000006-987 | 987 | 优衷14号箱变站-优衷14号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 988/ |  | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549429 | 10000006-988 | 988 | 导线 | 导线 |  | 986/ | 987/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549430 | 10000006-990 | 990 | 导线 | 导线 |  | 984/995/ | 994/997/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549384 | 10000006-991 | 991 | 优衷14号箱变站-优衷14号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 994/ | 993/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549431 | 10000006-993 | 993 | 导线 | 导线 |  | 991/ | 152/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549432 | 10000006-994 | 994 | 导线 | 导线 |  | 991/ | 990/997/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549437 | 10000006-995 | 995 | 导线 | 导线 |  | 977/981/ | 984/990/ | -24577.458984 -13806.479492/
105616-184549449 | 10000006-997 | 997 | 导线 | 导线 |  | 990/994/ |  | -24577.458984 -13806.479492/
105614-184549425 | 10000006-1000 | 1000 | 导线 | 导线 |  |  | 1004/1018/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549386 | 10000006-1001 | 1001 | 优衷15号箱变站-优衷15号箱变站AB4负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1004/ | 1003/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549426 | 10000006-1003 | 1003 | 导线 | 导线 |  | 1001/ | 152/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549427 | 10000006-1004 | 1004 | 导线 | 导线 |  | 1001/ | 1000/1018/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549382 | 10000006-1005 | 1005 | 优衷15号箱变站-优衷15号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1007/ | 1009/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549428 | 10000006-1007 | 1007 | 导线 | 导线 |  | 1005/ | 1013/1018/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549429 | 10000006-1009 | 1009 | 导线 | 导线 |  | 1005/ | 1011/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549381 | 10000006-1010 | 1010 | 优衷15号箱变站-优衷15号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1011/ |  | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549430 | 10000006-1011 | 1011 | 导线 | 导线 |  | 1009/ | 1010/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549431 | 10000006-1013 | 1013 | 导线 | 导线 |  | 1007/1018/ | 1017/1020/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549384 | 10000006-1014 | 1014 | 优衷15号箱变站-优衷15号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1017/ | 1016/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549432 | 10000006-1016 | 1016 | 导线 | 导线 |  | 1014/ | 154/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549433 | 10000006-1017 | 1017 | 导线 | 导线 |  | 1014/ | 1013/1020/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549438 | 10000006-1018 | 1018 | 导线 | 导线 |  | 1000/1004/ | 1007/1013/ | -24442.599609 -13622.910156/
105614-184549450 | 10000006-1020 | 1020 | 导线 | 导线 |  | 1013/1017/ |  | -24442.599609 -13622.910156/
105615-184549424 | 10000006-1023 | 1023 | 导线 | 导线 |  |  | 1027/1041/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549386 | 10000006-1024 | 1024 | 优衷16号箱变站-优衷16号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1027/ | 1026/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549425 | 10000006-1026 | 1026 | 导线 | 导线 |  | 1024/ | 156/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549426 | 10000006-1027 | 1027 | 导线 | 导线 |  | 1024/ | 1023/1041/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549382 | 10000006-1028 | 1028 | 优衷16号箱变站-优衷16号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1030/ | 1032/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549427 | 10000006-1030 | 1030 | 导线 | 导线 |  | 1028/ | 1036/1041/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549428 | 10000006-1032 | 1032 | 导线 | 导线 |  | 1028/ | 1034/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549381 | 10000006-1033 | 1033 | 优衷16号箱变站-优衷16号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1034/ |  | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549429 | 10000006-1034 | 1034 | 导线 | 导线 |  | 1032/ | 1033/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549430 | 10000006-1036 | 1036 | 导线 | 导线 |  | 1030/1041/ | 1040/1043/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549384 | 10000006-1037 | 1037 | 优衷16号箱变站-优衷16号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1040/ | 1039/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549431 | 10000006-1039 | 1039 | 导线 | 导线 |  | 1037/ | 154/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549432 | 10000006-1040 | 1040 | 导线 | 导线 |  | 1037/ | 1036/1043/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549437 | 10000006-1041 | 1041 | 导线 | 导线 |  | 1023/1027/ | 1030/1036/ | -24458.835938 -13635.166992/
105615-184549449 | 10000006-1043 | 1043 | 导线 | 导线 |  | 1036/1040/ |  | -24458.835938 -13635.166992/
105617-184549424 | 10000006-1046 | 1046 | 导线 | 导线 |  |  | 1050/1064/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549381 | 10000006-1047 | 1047 | 优衷17号箱变站-优衷17号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1050/ | 1049/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549425 | 10000006-1049 | 1049 | 导线 | 导线 |  | 1047/ | 156/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549426 | 10000006-1050 | 1050 | 导线 | 导线 |  | 1047/ | 1046/1064/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549385 | 10000006-1051 | 1051 | 优衷17号箱变站-优衷17号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1053/ | 1055/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549427 | 10000006-1053 | 1053 | 导线 | 导线 |  | 1051/ | 1059/1064/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549428 | 10000006-1055 | 1055 | 导线 | 导线 |  | 1051/ | 1057/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549386 | 10000006-1056 | 1056 | 优衷17号箱变站-优衷17号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1057/ |  | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549429 | 10000006-1057 | 1057 | 导线 | 导线 |  | 1055/ | 1056/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549430 | 10000006-1059 | 1059 | 导线 | 导线 |  | 1053/1064/ | 1063/1066/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549383 | 10000006-1060 | 1060 | 优衷17号箱变站-优衷17号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1063/ | 1062/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549432 | 10000006-1063 | 1063 | 导线 | 导线 |  | 1060/ | 1059/1066/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549437 | 10000006-1064 | 1064 | 导线 | 导线 |  | 1046/1050/ | 1053/1059/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549449 | 10000006-1066 | 1066 | 导线 | 导线 |  | 1059/1063/ |  | -24533.523438 -13927.250977/