## 粤36
ID1 | ID2 | 设备ID | 设备名称 | 设备类型 （导线／开关／变压器） | 额定容量 | 前接 设备ID | 后接 设备ID | 平面坐标（X Y） 单位：米
32-1130040160 | 10000006-158 | 158 | 导线 | 导线 |  | 1075/ | 229/ | -24691.283203 -11786.824219/-24691.283203 -11786.824219/-24696.955078 -11786.263672/-24696.222656 -11755.735352/-24949.777344 -11794.789063/-24947.767578 -11961.833984/-24960.099609 -11961.442383/-24959.027344 -12768.435547/-24932.076172 -12768.128906/-24927.636719 -13143.143555/-24922.548828 -13334.002930/-24985.710938 -13330.016602/-25054.457031 -13326.458008/-25095.921875 -13325.432617/-25130.347656 -13325.432617/-25164.164063 -13327.231445/-25201.697266 -13330.472656/-25222.224609 -13332.968750/-25254.755859 -13337.753906/-25271.466797 -13340.184570/-25270.699219 -13326.795898/-25270.699219 -13326.795898/
32-1130081536 | 10000006-159 | 159 | 导线 | 导线 |  | 281/ | 655/ | -25282.699219 -13326.795898/-25282.699219 -13326.795898/-25283.498047 -13377.245117/-25261.603516 -13373.284180/-25258.941406 -13372.803711/-25256.279297 -13372.330078/-25253.615234 -13371.865234/-25250.951172 -13371.408203/-25248.283203 -13370.958984/-25245.615234 -13370.517578/-25242.947266 -13370.084961/-25240.277344 -13369.659180/-25237.605469 -13369.242188/-25234.931641 -13368.833008/-25232.257813 -13368.431641/-25229.582031 -13368.038086/-25226.906250 -13367.652344/-25224.228516 -13367.275391/-25221.548828 -13366.906250/-25218.869141 -13366.544922/-25216.189453 -13366.191406/-25213.507813 -13365.845703/-25210.824219 -13365.507813/-25208.140625 -13365.178711/-25205.455078 -13364.857422/-25202.769531 -13364.543945/-25200.082031 -13364.238281/-25197.394531 -13363.941406/-25194.707031 -13363.651367/-25192.017578 -13363.370117/-25189.326172 -13363.096680/-25186.636719 -13362.831055/-25183.943359 -13362.574219/-25181.251953 -13362.325195/-25177.136719 -13361.959961/-25173.021484 -13361.615234/-25168.904297 -13361.290039/-25164.785156 -13360.984375/-25160.666016 -13360.698242/-25156.542969 -13360.431641/-25152.421875 -13360.185547/-25148.296875 -13359.958984/-25144.171875 -13359.751953/-25140.046875 -13359.564453/-25135.919922 -13359.396484/-25131.792969 -13359.249023/-25127.664063 -13359.121094/-25123.535156 -13359.012695/-25119.406250 -13358.923828/-25115.277344 -13358.855469/-25111.146484 -13358.805664/-25107.017578 -13358.776367/-25102.886719 -13358.767578/-25098.755859 -13358.777344/-25094.626953 -13358.807617/-25090.496094 -13358.857422/-25086.367188 -13358.926758/-25082.238281 -13359.015625/-25078.109375 -13359.125000/-25073.980469 -13359.253906/-25069.853516 -13359.402344/-25065.726563 -13359.570313/-25061.601563 -13359.758789/-25057.476563 -13359.966797/-25053.015625 -13360.202148/-25048.556641 -13360.437500/-25044.095703 -13360.672852/-25039.634766 -13360.908203/-25035.173828 -13361.143555/-25030.714844 -13361.378906/-25026.253906 -13361.615234/-25021.792969 -13361.850586/-25017.333984 -13362.086914/-25012.873047 -13362.322266/-25008.412109 -13362.558594/-25003.953125 -13362.793945/-24999.492188 -13363.030273/-24995.031250 -13363.265625/-24990.572266 -13363.501953/-24986.111328 -13363.738281/-24981.650391 -13363.974609/-24977.191406 -13364.210938/-24972.730469 -13364.446289/-24968.269531 -13364.682617/-24963.810547 -13364.918945/-24959.349609 -13365.156250/-24954.888672 -13365.392578/-24950.429688 -13365.628906/-24945.968750 -13365.865234/-24941.507813 -13366.101563/-24937.048828 -13366.338867/-24932.587891 -13366.575195/-24928.126953 -13366.811523/-24923.667969 -13367.048828/-24918.152344 -13367.339844/-24912.638672 -13367.628906/-24907.125000 -13367.914063/-24901.609375 -13368.197266/-24896.093750 -13368.477539/-24890.580078 -13368.754883/-24885.064453 -13369.029297/-24879.548828 -13369.301758/-24874.033203 -13369.570313/-24868.517578 -13369.836914/-24863.001953 -13370.100586/-24857.486328 -13370.361328/-24851.970703 -13370.619141/-24846.455078 -13370.874023/-24840.939453 -13371.126953/-24835.421875 -13371.375977/-24829.906250 -13371.623047/-24824.388672 -13371.867188/-24818.873047 -13372.108398/-24813.355469 -13372.346680/-24807.837891 -13372.583008/-24802.322266 -13372.815430/-24796.804688 -13373.045898/-24791.287109 -13373.273438/-24785.769531 -13373.498047/-24780.251953 -13373.719727/-24774.734375 -13373.938477/-24769.216797 -13374.155273/-24763.699219 -13374.368164/-24758.181641 -13374.579102/-24722.316406 -13377.188477/-24722.316406 -13432.515625/-24614.332031 -13433.015625/-24614.332031 -13433.015625/
32-1130080802 | 10000006-160 | 160 | 导线 | 导线 |  | 773/ | 666/ | -24765.720703 -13667.087891/-24765.720703 -13667.087891/-24765.720703 -13631.284180/-24726.923828 -13631.284180/-24726.923828 -13437.518555/-24614.332031 -13437.015625/-24614.332031 -13437.015625/
32-1130080798 | 10000006-161 | 161 | 导线 | 导线 |  | 947/ | 688/ | -24139.210938 -14265.574219/-24139.210938 -14265.574219/-24139.210938 -13435.015625/-24584.332031 -13435.015625/-24584.332031 -13435.015625/
32-1130080800 | 10000006-162 | 162 | 导线 | 导线 |  | 1062/ | 683/ | -24528.523438 -13927.250977/-24528.484375 -13927.209961/-24505.839844 -13903.859375/-24505.839844 -13441.382813/-24505.839844 -13438.758789/-24584.332031 -13439.015625/-24584.332031 -13439.015625/
32-1130081534 | 10000006-164 | 164 | 导线 | 导线 |  | 287/ | 1095/ | -25276.699219 -13326.795898/-25276.699219 -13326.795898/-25275.498047 -13367.667969/-25263.031250 -13365.413086/-25260.347656 -13364.927734/-25257.662109 -13364.451172/-25254.974609 -13363.981445/-25252.287109 -13363.520508/-25249.595703 -13363.067383/-25246.906250 -13362.623047/-25244.212891 -13362.185547/-25241.519531 -13361.756836/-25238.824219 -13361.335938/-25236.126953 -13360.922852/-25233.429688 -13360.517578/-25230.730469 -13360.121094/-25228.031250 -13359.732422/-25225.330078 -13359.351563/-25222.628906 -13358.978516/-25219.925781 -13358.614258/-25217.220703 -13358.257813/-25214.515625 -13357.909180/-25211.808594 -13357.569336/-25209.101563 -13357.236328/-25206.392578 -13356.912109/-25203.683594 -13356.595703/-25200.972656 -13356.288086/-25198.261719 -13355.988281/-25195.550781 -13355.696289/-25192.837891 -13355.412109/-25190.123047 -13355.136719/-25187.408203 -13354.869141/-25184.693359 -13354.609375/-25181.976563 -13354.358398/-25177.824219 -13353.990234/-25173.671875 -13353.641602/-25169.515625 -13353.313477/-25165.359375 -13353.004883/-25161.201172 -13352.715820/-25157.041016 -13352.447266/-25152.878906 -13352.198242/-25148.716797 -13351.969727/-25144.554688 -13351.760742/-25140.390625 -13351.571289/-25136.224609 -13351.402344/-25132.058594 -13351.252930/-25127.892578 -13351.124023/-25123.726563 -13351.014648/-25119.558594 -13350.925781/-25115.390625 -13350.855469/-25111.222656 -13350.806641/-25107.054688 -13350.776367/-25102.886719 -13350.767578/-25098.716797 -13350.777344/-25094.548828 -13350.807617/-25090.380859 -13350.858398/-25086.212891 -13350.927734/-25082.046875 -13351.018555/-25077.878906 -13351.127930/-25073.712891 -13351.258789/-25069.546875 -13351.408203/-25065.382813 -13351.578125/-25061.218750 -13351.767578/-25057.054688 -13351.977539/-25052.593750 -13352.212891/-25048.134766 -13352.448242/-25043.673828 -13352.683594/-25039.212891 -13352.918945/-25034.751953 -13353.155273/-25030.292969 -13353.390625/-25025.832031 -13353.625977/-25021.371094 -13353.862305/-25016.912109 -13354.097656/-25012.451172 -13354.333008/-25007.990234 -13354.569336/-25003.529297 -13354.805664/-24999.070313 -13355.041016/-24994.609375 -13355.277344/-24990.148438 -13355.513672/-24985.687500 -13355.749023/-24981.228516 -13355.985352/-24976.767578 -13356.221680/-24972.306641 -13356.458008/-24967.847656 -13356.694336/-24963.386719 -13356.930664/-24958.925781 -13357.166992/-24954.466797 -13357.403320/-24950.005859 -13357.639648/-24945.544922 -13357.875977/-24941.083984 -13358.113281/-24936.625000 -13358.349609/-24932.164063 -13358.585938/-24927.703125 -13358.823242/-24923.244141 -13359.059570/-24917.728516 -13359.351563/-24912.212891 -13359.639648/-24906.699219 -13359.925781/-24901.183594 -13360.208984/-24895.667969 -13360.489258/-24890.152344 -13360.766602/-24884.636719 -13361.041016/-24879.121094 -13361.312500/-24873.603516 -13361.582031/-24868.087891 -13361.848633/-24862.572266 -13362.112305/-24857.054688 -13362.373047/-24851.539063 -13362.630859/-24846.021484 -13362.885742/-24840.505859 -13363.138672/-24834.988281 -13363.387695/-24829.470703 -13363.634766/-24823.955078 -13363.878906/-24818.437500 -13364.120117/-24812.919922 -13364.358398/-24807.402344 -13364.593750/-24801.884766 -13364.827148/-24796.367188 -13365.057617/-24790.849609 -13365.284180/-24785.330078 -13365.508789/-24779.812500 -13365.730469/-24774.294922 -13365.950195/-24768.775391 -13366.166016/-24763.257813 -13366.378906/-24757.738281 -13366.589844/-24714.316406 -13369.749023/-24714.316406 -13424.515625/-24577.085938 -13424.334961/-24577.085938 -13424.334961/
32-1130023584 | 10000006-165 | 165 | 导线 | 导线 |  | 359/ | 275/ | -25944.962891 -13404.109375/-25944.962891 -13404.109375/-25913.751953 -13500.775391/-25731.468750 -13448.817383/-25567.732422 -13404.795898/-25486.810547 -13380.170898/-25486.796875 -13371.803711/-25411.835938 -13348.991211/-25399.429688 -13345.934570/-25397.552734 -13349.591797/-25309.269531 -13327.844727/-25300.699219 -13326.795898/-25300.699219 -13326.795898/
32-1130080241 | 10000006-167 | 167 | 导线 | 导线 |  | 387/ | 1112/ | -25962.962891 -13396.109375/-25962.962891 -13396.109375/-26008.951172 -13396.112305/-26194.824219 -13446.527344/-26216.685547 -13359.096680/-26202.173828 -13317.594727/-26215.798828 -13265.656250/-26215.384766 -13265.642578/
32-1130080258 | 10000006-169 | 169 | 导线 | 导线 |  | 1135/ | 1125/ | -26219.775391 -13356.333008/-26219.957031 -13356.333008/-26206.353516 -13317.427734/-26219.929688 -13265.672852/-26220.384766 -13265.642578/
32-1130080257 | 10000006-170 | 170 | 导线 | 导线 |  | 1148/ | 456/ | -26218.775391 -13366.333008/-26219.000000 -13366.333984/-26198.705078 -13447.497070/-26191.337891 -13474.913086/-26180.046875 -13474.913086/-26180.046875 -13474.984375/
32-1130080243 | 10000006-172 | 172 | 导线 | 导线 |  | 1158/ | 422/ | -26018.855469 -13195.599609/-26018.814453 -13195.620117/-25999.117188 -13276.547852/-26019.505859 -13291.961914/-25979.080078 -13345.814453/-25986.996094 -13353.044922/-25980.492188 -13388.112305/-25962.962891 -13388.109375/-25962.962891 -13388.109375/
32-1130080260 | 10000006-173 | 173 | 导线 | 导线 |  | 502/ | 1171/ | -26083.048828 -13204.423828/-26082.980469 -13204.882813/-26023.855469 -13193.406250/-26023.855469 -13193.599609/
32-1130080245 | 10000006-175 | 175 | 导线 | 导线 |  | 391/ | 1181/ | -25950.962891 -13384.109375/-25950.962891 -13384.109375/-25950.513672 -13342.708984/-25914.078125 -13332.348633/-25924.666016 -13275.880859/-25926.314453 -13240.116211/-25858.708984 -13240.116211/-25832.054688 -13246.997070/-25784.554688 -13253.521484/-25746.677734 -13245.180664/-25730.900391 -13236.603516/-25705.310547 -13222.374023/-25679.121094 -13199.877930/-25708.595703 -13135.754883/-25696.974609 -13135.754883/-25696.974609 -13132.477539/-25696.751953 -13132.448242/
32-1130025654 | 10000006-177 | 177 | 导线 | 导线 |  | 1204/ | 1194/ | -25705.187500 -13127.598633/-25699.751953 -13127.448242/
32-1130080261 | 10000006-178 | 178 | 导线 | 导线 |  | 561/ | 1217/ | -25868.074219 -13153.012695/-25867.796875 -13153.012695/-25872.740234 -13132.804688/-25812.841797 -13120.083984/-25793.906250 -13114.550781/-25720.511719 -13096.589844/-25713.064453 -13122.490234/-25713.187500 -13122.598633/
32-1130080247 | 10000006-180 | 180 | 导线 | 导线 |  | 427/ | 1227/ | -25947.962891 -13384.109375/-25947.962891 -13384.109375/-25946.513672 -13345.730469/-25909.472656 -13335.198242/-25920.681641 -13275.417969/-25922.125000 -13244.116211/-25859.216797 -13244.116211/-25832.830078 -13250.927734/-25784.392578 -13257.582031/-25745.263672 -13248.964844/-25728.974609 -13240.108398/-25703.011719 -13225.672852/-25676.515625 -13202.912109/-25656.503906 -13225.903320/-25646.619141 -13216.336914/-25646.396484 -13216.299805/
32-1130080256 | 10000006-182 | 182 | 导线 | 导线 |  | 1250/ | 1240/ | -25645.906250 -13258.612305/-25645.781250 -13258.612305/-25654.871094 -13227.779297/-25643.429688 -13216.324219/-25643.396484 -13216.299805/
32-1130080255 | 10000006-184 | 184 | 导线 | 导线 |  | 1263/ | 1286/ | -25648.906250 -13262.612305/-25648.906250 -13262.158203/-25657.074219 -13234.456055/-25696.611328 -13262.700195/-25711.287109 -13271.872070/-25727.884766 -13277.951172/-25753.083984 -13285.945313/-25737.947266 -13338.958984/-25737.656250 -13338.958984/
32-1130080254 | 10000006-185 | 185 | 导线 | 导线 |  | 1273/ | 607/ | -25741.656250 -13338.958984/-25742.099609 -13338.979492/-25748.863281 -13315.292969/-25817.117188 -13333.183594/-25811.367188 -13359.196289/-25811.408203 -13359.196289/
105644-184549485 | 10000006-208 | 208 | 导线 | 导线 |  | 210/278/ | 272/276/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549476 | 10000006-209 | 209 | 友绿配电站-友绿配电站AB7负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 210/ | 212/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549490 | 10000006-210 | 210 | 导线 | 导线 |  | 209/ | 208/278/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549491 | 10000006-212 | 212 | 导线 | 导线 |  | 209/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549551 | 10000006-215 | 215 | 导线 | 导线 |  | 227/248/ | 296/306/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549481 | 10000006-216 | 216 | 友绿配电站-粤36电缆线路开关 | 开关 |  | 227/ | 218/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549496 | 10000006-217 | 217 | 友绿配电站-粤36电缆线路线路闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 218/ | 229/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549568 | 10000006-218 | 218 | 导线 | 导线 |  | 216/ | 217/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549597 | 10000006-227 | 227 | 导线 | 导线 |  | 216/ | 215/248/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549598 | 10000006-229 | 229 | 导线 | 导线 |  | 217/ | 158/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549618 | 10000006-234 | 234 | 导线 | 导线 |  |  | 308/310/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549432 | 10000006-243 | 243 | 友绿配电站-友绿配电站AB6负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 247/ | 245/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549649 | 10000006-245 | 245 | 导线 | 导线 |  | 243/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549650 | 10000006-247 | 247 | 导线 | 导线 |  | 243/ | 248/272/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549652 | 10000006-248 | 248 | 导线 | 导线 |  | 247/272/ | 215/227/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549688 | 10000006-272 | 272 | 导线 | 导线 |  | 208/276/ | 247/248/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549434 | 10000006-273 | 273 | 友绿配电站-友绿配电站5进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 276/ | 275/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549692 | 10000006-275 | 275 | 导线 | 导线 |  | 273/ | 165/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549693 | 10000006-276 | 276 | 导线 | 导线 |  | 273/ | 208/272/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549696 | 10000006-278 | 278 | 导线 | 导线 |  | 282/284/ | 208/210/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549436 | 10000006-279 | 279 | 友绿配电站-友绿配电站3进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 282/ | 281/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549700 | 10000006-281 | 281 | 导线 | 导线 |  | 279/ | 159/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549701 | 10000006-282 | 282 | 导线 | 导线 |  | 279/ | 278/284/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549704 | 10000006-284 | 284 | 导线 | 导线 |  | 288/290/ | 278/282/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549438 | 10000006-285 | 285 | 友绿配电站-友绿配电站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 288/ | 287/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549708 | 10000006-287 | 287 | 导线 | 导线 |  | 285/ | 164/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549709 | 10000006-288 | 288 | 导线 | 导线 |  | 285/ | 284/290/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549712 | 10000006-290 | 290 | 导线 | 导线 |  | 294/308/ | 284/288/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549440 | 10000006-291 | 291 | 友绿配电站-友绿配电站AB5负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 294/ | 293/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549716 | 10000006-293 | 293 | 导线 | 导线 |  | 291/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549717 | 10000006-294 | 294 | 导线 | 导线 |  | 291/ | 290/308/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549514 | 10000006-295 | 295 | 友绿配电站-友绿配电站AB2分段负荷闸刀 | 开关 |  | 296/ | 298/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549720 | 10000006-296 | 296 | 导线 | 导线 |  | 295/ | 215/306/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549721 | 10000006-298 | 298 | 导线 | 导线 |  | 295/ | 307/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549477 | 10000006-299 | 299 | 友绿配电站-友绿配电站AA1分段开关 | 开关 |  | 300/ | 302/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549726 | 10000006-302 | 302 | 导线 | 导线 |  | 299/ | 307/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549731 | 10000006-306 | 306 | 导线 | 导线 |  | 215/296/ |  | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549734 | 10000006-307 | 307 | 导线 | 导线 |  | 302/ | 298/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549745 | 10000006-308 | 308 | 导线 | 导线 |  | 234/310/ | 290/294/ | -25285.699219 -13316.795898/
105644-184549746 | 10000006-310 | 310 | 导线 | 导线 |  |  | 234/308/ | -25285.699219 -13316.795898/
105150-184549392 | 10000006-337 | 337 | 语芙配电站-语芙配电站AB6分段负荷闸刀 | 开关 |  | 339/ | 341/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549462 | 10000006-341 | 341 | 导线 | 导线 |  | 337/ | 347/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549472 | 10000006-346 | 346 | 导线 | 导线 |  | 347/393/ |  | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549473 | 10000006-347 | 347 | 导线 | 导线 |  | 346/393/ | 341/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549403 | 10000006-354 | 354 | 语芙配电站-语芙配电站AB5负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 356/ | 375/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549553 | 10000006-356 | 356 | 导线 | 导线 |  | 354/ | 392/399/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549393 | 10000006-357 | 357 | 语芙配电站-友绿配电站5进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 382/ | 359/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549554 | 10000006-359 | 359 | 导线 | 导线 |  | 357/ | 165/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549562 | 10000006-375 | 375 | 导线 | 导线 |  | 354/ | 405/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549395 | 10000006-378 | 378 | 语芙配电站-语芙配电站2进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 380/ | 387/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549587 | 10000006-380 | 380 | 导线 | 导线 |  | 378/ | 392/418/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549588 | 10000006-382 | 382 | 导线 | 导线 |  | 357/ | 393/399/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549399 | 10000006-383 | 383 | 语芙配电站-语芙配电站6进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 385/ | 391/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549589 | 10000006-385 | 385 | 导线 | 导线 |  | 383/ | 398/423/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549610 | 10000006-387 | 387 | 导线 | 导线 |  | 167/ | 378/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549613 | 10000006-391 | 391 | 导线 | 导线 |  | 175/ | 383/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549614 | 10000006-392 | 392 | 导线 | 导线 |  | 380/418/ | 356/399/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549619 | 10000006-393 | 393 | 导线 | 导线 |  | 382/399/ | 346/347/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549623 | 10000006-396 | 396 | 导线 | 导线 |  |  | 423/425/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549624 | 10000006-398 | 398 | 导线 | 导线 |  | 385/423/ | 418/420/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549626 | 10000006-399 | 399 | 导线 | 导线 |  | 356/392/ | 382/393/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549404 | 10000006-404 | 404 | 语芙配电站-2号配变 | 变压器 | 1000.000000kVA | 405/ |  | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549638 | 10000006-405 | 405 | 导线 | 导线 |  | 404/ | 375/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549852 | 10000006-418 | 418 | 导线 | 导线 |  | 398/420/ | 380/392/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549397 | 10000006-419 | 419 | 语芙配电站-语芙配电站4进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 420/ | 422/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549855 | 10000006-420 | 420 | 导线 | 导线 |  | 419/ | 398/418/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549856 | 10000006-422 | 422 | 导线 | 导线 |  | 172/ | 419/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549860 | 10000006-423 | 423 | 导线 | 导线 |  | 396/425/ | 385/398/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549401 | 10000006-424 | 424 | 语芙配电站-语芙配电站8进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 425/ | 427/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549863 | 10000006-425 | 425 | 导线 | 导线 |  | 424/ | 396/423/ | -25947.962891 -13394.109375/
105150-184549864 | 10000006-427 | 427 | 导线 | 导线 |  | 180/ | 424/ | -25947.962891 -13394.109375/
105220-184549386 | 10000006-454 | 454 | 语芙2号箱变站-语芙2号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 457/ | 456/ | -26175.046875 -13469.984375/
105220-184549425 | 10000006-456 | 456 | 导线 | 导线 |  | 454/ | 170/ | -26175.046875 -13469.984375/
105216-184549381 | 10000006-500 | 500 | 语芙6号箱变站-语芙6号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 503/ | 502/ | -26088.048828 -13201.423828/
105216-184549425 | 10000006-502 | 502 | 导线 | 导线 |  | 500/ | 173/ | -26088.048828 -13201.423828/
105223-184549383 | 10000006-559 | 559 | 语芙9号箱变站-语芙9号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 562/ | 561/ | -25864.074219 -13158.012695/
105223-184549431 | 10000006-561 | 561 | 导线 | 导线 |  | 559/ | 178/ | -25864.074219 -13158.012695/
105227-184549383 | 10000006-605 | 605 | 语芙13号箱变站-语芙13号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 608/ | 607/ | -25813.408203 -13364.196289/
105227-184549431 | 10000006-607 | 607 | 导线 | 导线 |  | 605/ | 185/ | -25813.408203 -13364.196289/
105626-184549445 | 10000006-621 | 621 | 导线 | 导线 |  | 623/685/ | 680/684/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549439 | 10000006-622 | 622 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 623/ | 625/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549450 | 10000006-623 | 623 | 导线 | 导线 |  | 622/ | 621/685/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549451 | 10000006-625 | 625 | 导线 | 导线 |  | 622/ |  | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549527 | 10000006-628 | 628 | 导线 | 导线 |  | 651/669/ | 697/698/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549534 | 10000006-634 | 634 | 导线 | 导线 |  |  | 685/689/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549457 | 10000006-648 | 648 | 优衷2号配电站-友绿配电站3进出线开关 | 开关 |  | 651/ | 650/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549472 | 10000006-649 | 649 | 优衷2号配电站-友绿配电站3进出线线路闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 650/ | 653/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549630 | 10000006-650 | 650 | 导线 | 导线 |  | 648/ | 649/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549631 | 10000006-651 | 651 | 导线 | 导线 |  | 648/ | 628/669/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549632 | 10000006-653 | 653 | 导线 | 导线 |  | 649/ | 655/657/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549633 | 10000006-655 | 655 | 导线 | 导线 |  | 653/657/ | 159/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549634 | 10000006-657 | 657 | 导线 | 导线 |  |  | 653/655/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549419 | 10000006-664 | 664 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站6进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 668/ | 666/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549647 | 10000006-666 | 666 | 导线 | 导线 |  | 664/ | 160/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549648 | 10000006-668 | 668 | 导线 | 导线 |  | 664/ | 669/680/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549650 | 10000006-669 | 669 | 导线 | 导线 |  | 668/680/ | 628/651/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549670 | 10000006-680 | 680 | 导线 | 导线 |  | 621/684/ | 668/669/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549421 | 10000006-681 | 681 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站4进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 684/ | 683/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549674 | 10000006-683 | 683 | 导线 | 导线 |  | 681/ | 162/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549675 | 10000006-684 | 684 | 导线 | 导线 |  | 681/ | 621/680/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549678 | 10000006-685 | 685 | 导线 | 导线 |  | 634/689/ | 621/623/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549423 | 10000006-686 | 686 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站2进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 689/ | 688/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549682 | 10000006-688 | 688 | 导线 | 导线 |  | 686/ | 161/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549683 | 10000006-689 | 689 | 导线 | 导线 |  | 686/ | 634/685/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549447 | 10000006-690 | 690 | 优衷2号配电站-优衷2号配电站AB3分段负荷闸刀 | 开关 |  | 691/ | 693/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549687 | 10000006-693 | 693 | 导线 | 导线 |  | 690/ | 698/ | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549692 | 10000006-697 | 697 | 导线 | 导线 |  | 628/698/ |  | -24599.332031 -13435.015625/
105626-184549693 | 10000006-698 | 698 | 导线 | 导线 |  | 628/697/ | 693/ | -24599.332031 -13435.015625/
105613-184549381 | 10000006-771 | 771 | 优衷21号箱变站-优衷21号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 774/ | 773/ | -24765.720703 -13672.087891/
105613-184549425 | 10000006-773 | 773 | 导线 | 导线 |  | 771/ | 160/ | -24765.720703 -13672.087891/
105621-184549384 | 10000006-945 | 945 | 优衷12号箱变站-优衷12号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 948/ | 947/ | -24139.210938 -14270.574219/
105621-184549434 | 10000006-947 | 947 | 导线 | 导线 |  | 945/ | 161/ | -24139.210938 -14270.574219/
105617-184549383 | 10000006-1060 | 1060 | 优衷17号箱变站-优衷17号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1063/ | 1062/ | -24533.523438 -13927.250977/
105617-184549431 | 10000006-1062 | 1062 | 导线 | 导线 |  | 1060/ | 162/ | -24533.523438 -13927.250977/
2738-184549716 | 10000006-1069 | 1069 | 导线 | 导线 |  |  | 1073/1079/ | -24602.492188 -11826.172852/
2738-184549418 | 10000006-1070 | 1070 | 粤海梦站-粤36电缆线路开关/开关手车 | 开关 |  | 1073/ | 1072/ | -24602.492188 -11826.172852/
2738-184550606 | 10000006-1072 | 1072 | 导线 | 导线 |  | 1070/ | 1075/1077/ | -24602.492188 -11826.172852/
2738-184550686 | 10000006-1073 | 1073 | 导线 | 导线 |  | 1070/ | 1069/1079/ | -24602.492188 -11826.172852/
2738-184550695 | 10000006-1075 | 1075 | 导线 | 导线 |  | 1072/1077/ | 158/ | -24602.492188 -11826.172852/
2738-184550433 | 10000006-1076 | 1076 | 粤海梦站-粤36电缆线路线路接地闸刀 | 开关 |  | 1077/ |  | -24602.492188 -11826.172852/
2738-184550696 | 10000006-1077 | 1077 | 导线 | 导线 |  | 1076/ | 1072/1075/ | -24602.492188 -11826.172852/
2738-184550751 | 10000006-1079 | 1079 | 导线 | 导线 |  | 1069/1073/ |  | -24602.492188 -11826.172852/
105876-200278430 | 10000006-1080 | 1080 | 作用-86847 | 变压器 | 400.000000kVA | 1082/ |  | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278444 | 10000006-1082 | 1082 | 导线 | 导线 |  | 1080/ | 1084/1103/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278445 | 10000006-1084 | 1084 | 导线 | 导线 |  | 1082/1103/ |  | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278447 | 10000006-1087 | 1087 | 导线 | 导线 |  | 1092/1098/ | 1100/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278448 | 10000006-1090 | 1090 | 导线 | 导线 |  |  | 1104/1106/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278431 | 10000006-1091 | 1091 | 作用-86847 | 开关 |  | 1096/ | 1092/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278449 | 10000006-1092 | 1092 | 导线 | 导线 |  | 1091/ | 1087/1098/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278428 | 10000006-1093 | 1093 | 作用-86847 | 开关 |  | 1095/ | 1096/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278450 | 10000006-1095 | 1095 | 导线 | 导线 |  | 1093/ | 164/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278451 | 10000006-1096 | 1096 | 导线 | 导线 |  | 1091/ | 1093/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278452 | 10000006-1098 | 1098 | 导线 | 导线 |  | 1102/ | 1087/1092/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278454 | 10000006-1100 | 1100 | 导线 | 导线 |  | 1087/ |  | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278455 | 10000006-1102 | 1102 | 导线 | 导线 |  | 1098/ | 1103/1104/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278456 | 10000006-1103 | 1103 | 导线 | 导线 |  | 1102/1104/ | 1082/1084/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278730 | 10000006-1104 | 1104 | 导线 | 导线 |  | 1090/1106/ | 1102/1103/ | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278737 | 10000006-1105 | 1105 | 作用-86847 | 变压器 | 400.000000kVA | 1106/ |  | -24565.085938 -13422.535156/
105876-200278740 | 10000006-1106 | 1106 | 导线 | 导线 |  | 1105/ | 1090/1104/ | -24565.085938 -13422.535156/
105218-184549424 | 10000006-1109 | 1109 | 导线 | 导线 |  |  | 1113/1127/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549386 | 10000006-1110 | 1110 | 语芙4号箱变站-语芙配电站2进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1113/ | 1112/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549425 | 10000006-1112 | 1112 | 导线 | 导线 |  | 1110/ | 167/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549426 | 10000006-1113 | 1113 | 导线 | 导线 |  | 1110/ | 1109/1127/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549382 | 10000006-1114 | 1114 | 语芙4号箱变站-语芙4号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1116/ | 1118/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549427 | 10000006-1116 | 1116 | 导线 | 导线 |  | 1114/ | 1122/1127/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549428 | 10000006-1118 | 1118 | 导线 | 导线 |  | 1114/ | 1120/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549381 | 10000006-1119 | 1119 | 语芙4号箱变站-语芙4号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1120/ |  | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549429 | 10000006-1120 | 1120 | 导线 | 导线 |  | 1118/ | 1119/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549430 | 10000006-1122 | 1122 | 导线 | 导线 |  | 1116/1127/ | 1126/1129/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549384 | 10000006-1123 | 1123 | 语芙4号箱变站-语芙4号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1126/ | 1125/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549431 | 10000006-1125 | 1125 | 导线 | 导线 |  | 1123/ | 169/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549432 | 10000006-1126 | 1126 | 导线 | 导线 |  | 1123/ | 1122/1129/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549437 | 10000006-1127 | 1127 | 导线 | 导线 |  | 1109/1113/ | 1116/1122/ | -26217.384766 -13260.642578/
105218-184549449 | 10000006-1129 | 1129 | 导线 | 导线 |  | 1122/1126/ |  | -26217.384766 -13260.642578/
105219-184549424 | 10000006-1132 | 1132 | 导线 | 导线 |  |  | 1136/1150/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549386 | 10000006-1133 | 1133 | 语芙3号箱变站-语芙3号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1136/ | 1135/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549425 | 10000006-1135 | 1135 | 导线 | 导线 |  | 1133/ | 169/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549426 | 10000006-1136 | 1136 | 导线 | 导线 |  | 1133/ | 1132/1150/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549382 | 10000006-1137 | 1137 | 语芙3号箱变站-语芙3号箱变站AB3负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1139/ | 1141/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549427 | 10000006-1139 | 1139 | 导线 | 导线 |  | 1137/ | 1145/1150/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549428 | 10000006-1141 | 1141 | 导线 | 导线 |  | 1137/ | 1143/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549381 | 10000006-1142 | 1142 | 语芙3号箱变站-语芙3号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1143/ |  | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549429 | 10000006-1143 | 1143 | 导线 | 导线 |  | 1141/ | 1142/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549430 | 10000006-1145 | 1145 | 导线 | 导线 |  | 1139/1150/ | 1149/1152/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549384 | 10000006-1146 | 1146 | 语芙3号箱变站-语芙3号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1149/ | 1148/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549431 | 10000006-1148 | 1148 | 导线 | 导线 |  | 1146/ | 170/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549432 | 10000006-1149 | 1149 | 导线 | 导线 |  | 1146/ | 1145/1152/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549437 | 10000006-1150 | 1150 | 导线 | 导线 |  | 1132/1136/ | 1139/1145/ | -26223.775391 -13361.333008/
105219-184549449 | 10000006-1152 | 1152 | 导线 | 导线 |  | 1145/1149/ |  | -26223.775391 -13361.333008/
105217-184549424 | 10000006-1155 | 1155 | 导线 | 导线 |  |  | 1159/1173/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549381 | 10000006-1156 | 1156 | 语芙7号箱变站-语芙配电站4进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1159/ | 1158/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549425 | 10000006-1158 | 1158 | 导线 | 导线 |  | 1156/ | 172/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549426 | 10000006-1159 | 1159 | 导线 | 导线 |  | 1156/ | 1155/1173/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549385 | 10000006-1160 | 1160 | 语芙7号箱变站-语芙7号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1162/ | 1164/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549427 | 10000006-1162 | 1162 | 导线 | 导线 |  | 1160/ | 1168/1173/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549428 | 10000006-1164 | 1164 | 导线 | 导线 |  | 1160/ | 1166/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549386 | 10000006-1165 | 1165 | 语芙7号箱变站-语芙7号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1166/ |  | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549429 | 10000006-1166 | 1166 | 导线 | 导线 |  | 1164/ | 1165/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549430 | 10000006-1168 | 1168 | 导线 | 导线 |  | 1162/1173/ | 1172/1175/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549383 | 10000006-1169 | 1169 | 语芙7号箱变站-语芙7号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1172/ | 1171/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549431 | 10000006-1171 | 1171 | 导线 | 导线 |  | 1169/ | 173/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549432 | 10000006-1172 | 1172 | 导线 | 导线 |  | 1169/ | 1168/1175/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549437 | 10000006-1173 | 1173 | 导线 | 导线 |  | 1155/1159/ | 1162/1168/ | -26018.855469 -13190.599609/
105217-184549449 | 10000006-1175 | 1175 | 导线 | 导线 |  | 1168/1172/ |  | -26018.855469 -13190.599609/
105225-184549424 | 10000006-1178 | 1178 | 导线 | 导线 |  |  | 1182/1196/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549381 | 10000006-1179 | 1179 | 语芙11号箱变站-语芙配电站6进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1182/ | 1181/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549425 | 10000006-1181 | 1181 | 导线 | 导线 |  | 1179/ | 175/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549426 | 10000006-1182 | 1182 | 导线 | 导线 |  | 1179/ | 1178/1196/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549385 | 10000006-1183 | 1183 | 语芙11号箱变站-语芙11号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1185/ | 1187/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549427 | 10000006-1185 | 1185 | 导线 | 导线 |  | 1183/ | 1191/1196/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549428 | 10000006-1187 | 1187 | 导线 | 导线 |  | 1183/ | 1189/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549386 | 10000006-1188 | 1188 | 语芙11号箱变站-语芙11号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1189/ |  | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549429 | 10000006-1189 | 1189 | 导线 | 导线 |  | 1187/ | 1188/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549430 | 10000006-1191 | 1191 | 导线 | 导线 |  | 1185/1196/ | 1195/1198/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549383 | 10000006-1192 | 1192 | 语芙11号箱变站-语芙11号箱变站AB4负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1195/ | 1194/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549431 | 10000006-1194 | 1194 | 导线 | 导线 |  | 1192/ | 177/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549432 | 10000006-1195 | 1195 | 导线 | 导线 |  | 1192/ | 1191/1198/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549437 | 10000006-1196 | 1196 | 导线 | 导线 |  | 1178/1182/ | 1185/1191/ | -25694.751953 -13127.448242/
105225-184549449 | 10000006-1198 | 1198 | 导线 | 导线 |  | 1191/1195/ |  | -25694.751953 -13127.448242/
105224-184549424 | 10000006-1201 | 1201 | 导线 | 导线 |  |  | 1205/1219/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549381 | 10000006-1202 | 1202 | 语芙10号箱变站-语芙10号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1205/ | 1204/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549425 | 10000006-1204 | 1204 | 导线 | 导线 |  | 1202/ | 177/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549426 | 10000006-1205 | 1205 | 导线 | 导线 |  | 1202/ | 1201/1219/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549385 | 10000006-1206 | 1206 | 语芙10号箱变站-语芙10号箱变站AB5负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1208/ | 1210/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549427 | 10000006-1208 | 1208 | 导线 | 导线 |  | 1206/ | 1214/1219/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549428 | 10000006-1210 | 1210 | 导线 | 导线 |  | 1206/ | 1212/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549386 | 10000006-1211 | 1211 | 语芙10号箱变站-语芙10号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1212/ |  | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549429 | 10000006-1212 | 1212 | 导线 | 导线 |  | 1210/ | 1211/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549430 | 10000006-1214 | 1214 | 导线 | 导线 |  | 1208/1219/ | 1218/1221/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549383 | 10000006-1215 | 1215 | 语芙10号箱变站-语芙10号箱变站AB6负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1218/ | 1217/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549431 | 10000006-1217 | 1217 | 导线 | 导线 |  | 1215/ | 178/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549432 | 10000006-1218 | 1218 | 导线 | 导线 |  | 1215/ | 1214/1221/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549437 | 10000006-1219 | 1219 | 导线 | 导线 |  | 1201/1205/ | 1208/1214/ | -25710.187500 -13127.598633/
105224-184549449 | 10000006-1221 | 1221 | 导线 | 导线 |  | 1214/1218/ |  | -25710.187500 -13127.598633/
105230-184549424 | 10000006-1224 | 1224 | 导线 | 导线 |  |  | 1228/1242/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549381 | 10000006-1225 | 1225 | 语芙16号箱变站-语芙配电站8进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1228/ | 1227/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549425 | 10000006-1227 | 1227 | 导线 | 导线 |  | 1225/ | 180/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549426 | 10000006-1228 | 1228 | 导线 | 导线 |  | 1225/ | 1224/1242/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549385 | 10000006-1229 | 1229 | 语芙16号箱变站-语芙16号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1231/ | 1233/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549427 | 10000006-1231 | 1231 | 导线 | 导线 |  | 1229/ | 1237/1242/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549428 | 10000006-1233 | 1233 | 导线 | 导线 |  | 1229/ | 1235/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549386 | 10000006-1234 | 1234 | 语芙16号箱变站-语芙16号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1235/ |  | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549429 | 10000006-1235 | 1235 | 导线 | 导线 |  | 1233/ | 1234/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549430 | 10000006-1237 | 1237 | 导线 | 导线 |  | 1231/1242/ | 1241/1244/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549383 | 10000006-1238 | 1238 | 语芙16号箱变站-语芙16号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1241/ | 1240/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549431 | 10000006-1240 | 1240 | 导线 | 导线 |  | 1238/ | 182/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549432 | 10000006-1241 | 1241 | 导线 | 导线 |  | 1238/ | 1237/1244/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549437 | 10000006-1242 | 1242 | 导线 | 导线 |  | 1224/1228/ | 1231/1237/ | -25642.396484 -13211.299805/
105230-184549449 | 10000006-1244 | 1244 | 导线 | 导线 |  | 1237/1241/ |  | -25642.396484 -13211.299805/
105229-184549424 | 10000006-1247 | 1247 | 导线 | 导线 |  |  | 1251/1265/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549381 | 10000006-1248 | 1248 | 语芙15号箱变站-语芙15号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1251/ | 1250/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549425 | 10000006-1250 | 1250 | 导线 | 导线 |  | 1248/ | 182/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549426 | 10000006-1251 | 1251 | 导线 | 导线 |  | 1248/ | 1247/1265/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549385 | 10000006-1252 | 1252 | 语芙15号箱变站-语芙15号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1254/ | 1256/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549427 | 10000006-1254 | 1254 | 导线 | 导线 |  | 1252/ | 1260/1265/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549428 | 10000006-1256 | 1256 | 导线 | 导线 |  | 1252/ | 1258/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549386 | 10000006-1257 | 1257 | 语芙15号箱变站-语芙15号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1258/ |  | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549429 | 10000006-1258 | 1258 | 导线 | 导线 |  | 1256/ | 1257/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549430 | 10000006-1260 | 1260 | 导线 | 导线 |  | 1254/1265/ | 1264/1267/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549383 | 10000006-1261 | 1261 | 语芙15号箱变站-语芙15号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1264/ | 1263/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549431 | 10000006-1263 | 1263 | 导线 | 导线 |  | 1261/ | 184/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549432 | 10000006-1264 | 1264 | 导线 | 导线 |  | 1261/ | 1260/1267/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549437 | 10000006-1265 | 1265 | 导线 | 导线 |  | 1247/1251/ | 1254/1260/ | -25643.906250 -13263.612305/
105229-184549449 | 10000006-1267 | 1267 | 导线 | 导线 |  | 1260/1264/ |  | -25643.906250 -13263.612305/
105228-184549477 | 10000006-1270 | 1270 | 导线 | 导线 |  |  | 1274/1288/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549381 | 10000006-1271 | 1271 | 语芙14号箱变站-语芙14号箱变站AB2负荷开关负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1274/ | 1273/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549478 | 10000006-1273 | 1273 | 导线 | 导线 |  | 1271/ | 185/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549479 | 10000006-1274 | 1274 | 导线 | 导线 |  | 1271/ | 1270/1288/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549385 | 10000006-1275 | 1275 | 语芙14号箱变站-语芙14号箱变站AB1负荷开关负荷闸刀/接地闸刀 | 开关 |  | 1277/ | 1279/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549480 | 10000006-1277 | 1277 | 导线 | 导线 |  | 1275/ | 1283/1288/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549481 | 10000006-1279 | 1279 | 导线 | 导线 |  | 1275/ | 1281/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549386 | 10000006-1280 | 1280 | 语芙14号箱变站-语芙14号箱变 | 变压器 | 500.000000kVA | 1281/ |  | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549482 | 10000006-1281 | 1281 | 导线 | 导线 |  | 1279/ | 1280/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549483 | 10000006-1283 | 1283 | 导线 | 导线 |  | 1277/1288/ | 1287/1290/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549383 | 10000006-1284 | 1284 | 语芙14号箱变站-语芙14号箱变站1进出线负荷闸刀/线路接地闸刀 | 开关 |  | 1287/ | 1286/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549484 | 10000006-1286 | 1286 | 导线 | 导线 |  | 1284/ | 184/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549485 | 10000006-1287 | 1287 | 导线 | 导线 |  | 1284/ | 1283/1290/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549490 | 10000006-1288 | 1288 | 导线 | 导线 |  | 1270/1274/ | 1277/1283/ | -25739.656250 -13343.958984/
105228-184549502 | 10000006-1290 | 1290 | 导线 | 导线 |  | 1283/1287/ |  | -25739.656250 -13343.958984/